RK-22-2006-36, př. 1

počet stran: 1

Stavos HB, s.r.o.

U Panských 74, 580 01 Havlíčkův Brod

Popis prací nutných pro odstranění požárních závad.

Po shlédnutí na místě samém se doporučuje následující řešení odstranění závad:

1.	vybourat stávající zárubně a nahradit je novými, které budou zesílené v místě pantů 		a budou mít více kotvících prvků

2.	vyměnit stávající poškozené dveře za nové s požární odolností EI 30

- stávající samozavírače BRAMO demontovat a po posouzení jejich technického stavu
je namontovat na nové dveře, případně poškozené vyměnit za nové

- provést opravy omítek kolem zárubní

- opravit malby a nátěry okolo zárubní do cca 1m od zárubní

- opravit dlažbu

Vzhledem k charakteru prací (prašnost, hluk apod.) navrhujeme práce provádět na začátku letních školních prázdnin.

V Havlíčkově Brodě dne 23. 3. 2006

Poznámka OŠMS: Předložený rozpočet na stavební práce výše uvedené je ve výši 117 tis. Kč 
a řeší pouze demontáž a montáž samozavíračů dveřních křídel. V případě, že je bude nutné vyměnit za nové (což z předloženého posudku nelze jednoznačně vyhodnotit) navýší 
se potřebná finanční částka o 30 tis. Kč. Jedná se o prostředky investičního charakteru, které jsou odborem školství, mládeže a sportu uvolňované škole na základě věcného plnění 
a na základě školou předložených faktur.