#### RK-22-2007-51

Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracoval(a): M. Šulc

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze M1  rozpočtu.

V roce 2006 byla ve Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny. Změnou tlakových poměrů v topné soustavě se projevilo, že stávající jednoduché regulační kohouty LIDOKOV nevyhovují, řádně netěsní a kapou. Dílčí opravy dle vyjádření odborníků jsou problematické a z hlediska ekonomického neefektivní. Navíc časté opravy v průběhu topné sezony nelze provádět. Stávající kohouty nedovolují regulovat teplotu v jednotlivých prostorách. Nastavení jednotlivých topných okruhů je tak podmíněno nejnižší teplotou místnosti, což vede k přetápění ostatních místností.  Na vyřešení toho havarijního stavu OM zajistil projektovou dokumentaci, která řeší opravu nevyhovujícího stavu.  PD řeší individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech osazením termostatických ventilů umožňujích integrovanou předregulaci průtoku. Slouží k optimálnímu omezení průtoku odpovídající přednastavené hodnotě. To znamená, že na všechna otopná tělesa budou osazeny termostatické hlavice s vestavěným čidlem. Tyto hlavice jsou určeny pro veřejné budovy. Termostatické ventily nemění pouze teplotu v místnostech, ale zlepšují i hydrauliku systému a umožňují teplotní regulaci v jednotlivých místnostech. Ventily budou nastaveny na teploty, které vycházejí z ČSN a hygienických předpisů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po zjištění technického stavu OM navrhuje provést výměnu starých nevyhovující kohoutů za termostatické ventily včetně nového přednastavení čerpadel a souvisejí tepelné regulace.

OM následně zajistil nezávaznou poptávku ceny u tří vybraných dodavatelů. Na základě předložených cenových nabídek zájemců podložených cenovou kalkulací byla vyhodnocena potřebná výše finančního krytí akce ve výši 273 789,30 Kč vč. DPH.

OM navrhuje zařadit akci „Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod – Oprava havarijního stavu regulačních kohoutů u otopných těles ÚT“ do přílohy M 1 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí je navrhováno zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí se zařazením nové akce do přílohy M1 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod – Oprava havarijního stavu regulačních kohoutů u otopných těles ÚT“ do přílohy M 1 rozepisující položku Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1