#### RK-32-2007-26

Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 32/2007 dne 13. 11. 2007

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havarijní stav kanalizace v objektu dílen Žďárského ul., Střední školy řemesel Třebíč.

Dne 29.10.2007 se obrátil ředitel školy na OM s žádostí o pomoc při řešení havarijní situace v objektu dílen Žďárského ul. Třebíč. V budově došlo k zavodnění splaškové kanalizace a tuto kanalizaci se nepodařilo zprůchodnit ani po zásahu odborné firmy. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o starší litinovou kanalizaci a působením solí došlo ke korozi a rozpadu stěn kanalizace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh řešení předpokládá výměnu části vnitřní kanalizace a opravu dotčených konstrukcí. Návrh dále předpokládá zařazení nové akce „Střední škola řemesel Třebíč - oprava kanalizace“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007. Finanční krytí této nově zařazené akce předpokládá odbor majetkový z úspor u akcí realizovaných v letošním roce. Realizací akce bude zajištěn odvod splaškových vod ze sociálních zařízení.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Střední škola řemesel Třebíč - oprava kanalizace“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0