#### RK-15-2010-02

Návrh na zařazení nové akce „VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

počet stran: 1

počet příloh: 0

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek

Obchodní akademie Chotěboř nahlásila v měsíci březnu 2010 odboru majetkovému viditelné velké trhliny v příčkách ve styku s podlahou v 1. NP objektu Domova mládeže, který kolmo navazuje na hlavní objekt školy. Tato budova byla dle podkladů postavena cca v r. 1979. Odbor majetkový zajistil místní šetření za přítomnosti statika a projektanta. Z dochované původní projektové dokumentace bylo zjištěno, že v místech propadlé podlahy vede ležatá domovní kanalizace. Pravděpodobně dochází vlivem netěsnosti potrubí k zatékání do podloží a tím k sedání zeminy a vzniku dutin pod podkladním betonem a tím pádem ke vzniku dutin - tzv. kaverny. Na základě objednané technické pomoci byly navrženy projektantem stavební úpravy a opatření jak provést technologické provedení sanace kanalizace s následnou opravou prasklin příček s podlahou. Rozsah bouraných podlah a oprava či výměna bude upřesněna po odkrytí kanalizace. Předpokládaný náklad odstranění havárie je 260 tis. Kč včetně DPH.

Na tuto akci se navrhuje vypracování jednoduché projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a následné vypsání výběrového řízení se zahájením akce v průběhu prázdnin tak, aby do počátku školního roku byla havárie odstraněna

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit akci „VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace“ do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Realizace této stavební akce bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k  zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci  „VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín:  květen 2010