#### RK-38-2010-23

Návrh na zařazení nové akce „SUPŠ Jihlava–Helenín – havárie náhonu“

pro: jednání rady kraje č. 38/2010 dne 29. 11. 2010

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje.

V měsících září až listopad 2010 je realizována stavba „SUPŠ Jihlava-Helenín – rekonstrukce kanalizace“. Předmětem stavby je zrušení stávající nevyhovující ČOV SUPŠ Jihlava-Helenín, její rekonstrukce na čerpací stanici, stavba nového výtlaku do veřejné kanalizační sítě provozované VAS a.s., Jihlava.

V průběhu zpracování dokumentace byla stavba rozšířena o rekonstrukci vodovodní přípojky pro SUPŠ Jihlava-Helenín, aby byl zrušen stávající nevyhovující stav trasování přípojky pod bytovým domem Hálkova 42.

Při vlastním provádění prací, byl zjištěn havarijní stav náhonu v úseku mezi objektem SUPŠ Jihlava-Helenín a bytovým domem Hálkova 42.

V náhonu je velké množství splaškových vod  a vyhnilého kalu. V případě dosažení splašků do úrovně paty zděné klenby, s ohledem na stav nosných ocelových konstrukcí, nelze vyloučit další zhoršení statiky nosných konstrukcí či základových poměrů pro objekt přístavby obytného domu. Trasu náhonu kříží jediná přístupová komunikace do areálu školy a s ohledem na zjištěný stavebně technický stav je nutné provést opatření k eliminaci rizika případného propadu do prostoru náhonu. Při průzkumu těchto prostor byl zjištěn pohyb odtékající vody po kalové krustě, bylo slyšet dopadající vodu, místo a charakter odkud voda přitéká nebylo možné upřesnit.

Je nezbytně nutné provést otevření náhonu na pozemku mezi domovem  mládeže a obytným domem a dle možnosti začít s čištěním tohoto náhonu od usazených kalů. Dále bude nutné zrevidovat vstup do náhonu od řeky a pokračovat s revizí celého náhonu. Podle zjištěných skutečností bude rozhodnuto o dalším postupu prací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje zařadit akci „SUPŠ Jihlava–Helenín – havárie náhonu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství s tím, že finanční krytí je navrhováno řešit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

OŠMS nemá námitek k řešení havarijního stavu. S využitím areálu v Heleníně se dlouhodobě počítá pro zajištění vzdělávacích služeb (uměleckoprůmyslové obory a středisko odborného výcviku pro stavební obory).

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SUPŠ Jihlava–Helenín – havárie náhonu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: majetkový, ekonomický

termín: 10. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1