#### RK-09-2012-05

Návrh na zařazení nové akce „SŠ technická Jihlava – oprava střechy“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 9/2012 dne 28. 2. 2012

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na zajištění rozpočtového krytí této akce.

V měsíci únoru 2012 nahlásil ředitel Střední školy technické Jihlava problém se zatečením do ředitelny a sekretariátu školy.

Po šetření na místě samém bylo zjištěno, že stávající ocelová konstrukce střechy je pokrytá bedněním s asfaltovými pásy. Mezi ocelovou konstrukci byla vložena tepelná izolace. Střešní asfaltový pás je na některých místech poškozený a dřevěná konstrukce je napadena hnilobou. Je nezbytně nutné provést demontáž stávající tepelné izolace, asfaltového pásu a bednění. Následně provést nové dvojité bednění s paropropustnou folií a odvětrávací mezerou s novou střešní krytinou-hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Před opravou střechy je nutné opravit omítku u zdí a atiky lemující střechu a dále odbourat torzo továrního komína, ze kterého padají cihly.

Předpokládané náklady včetně zpracování projektové dokumentace jsou odhadovány do 1 000 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje zařadit akci „SŠ technická Jihlava – oprava střechy““ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Návrh usnesení předpokládá také schválení rozpočtového opatření, spočívajícího v navýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o 1 000 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 20. 2. 2012 je 40 869 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ technická Jihlava – oprava střechy“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1-Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 29. 2. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1