#### RK-31-2012-05

Návrh na zařazení nové akce „ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7

pro: jednání rady kraje č. 31/2012 dne 11. 9. 2012

zpracoval: S. Fejt

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.

Na základě propadající se vozovky před budovou Ústavu sociální péče v Křižanově OM zajistil kamerový průzkum kanalizačního potrubí. Výsledek průzkumu ukázal na rozpadlé části kanalizace a místa, kde dochází k zatékání mimo kanalizaci. Důvodem rozpadu potrubí je stáří kanalizačního potrubí a použití nevhodných materiálů v minulosti. Celkový stav vyžaduje výměnu vadných trub mezi šachtami a neodkladné řešení této havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce „ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. Realizace stavebních prací bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. Pro rychlé řešení vzniklé havárie a po provedených kamerových průzkumech byla v režimu přímého zadání veřejné zakázky vyzvána firma -  ZTG s. r. o., Maršovice 92, 59231 Nové Město na Moravě, která tento problém řeší. Firma předložila oceněný položkový rozpočet v cenové úrovni RTS Brno. Předpokládaná cena je 228 tis. Kč včetně DPH.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0