#### RK-35-2013-02

Zařazení nové akce „Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii svislého potrubí kanalizace a vody budovy Hotelové školy Třebíč, Tomáše Bati 609, Třebíč. Vedení školy ohlásilo vznik havárie svislých rozvodů ZTI budovy školy na ulici T. Bati. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že dochází k průsakům vody do zdiva v učebnách. Z tohoto důvodu byla odstavena část rozvodů vody a odstavena umyvadla v několika učebnách. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou svislých rozvodů vody a kanalazace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a neprodleně zahájit práce na odstranění havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 schváleného rozpočtu. Realizací opravy havárie bude zajištěn provoz umyvadel v učebnách školy.

Stanoviska:

OŠMS: V této budově bude nadále probíhat středoškolská výuka, a proto souhlasíme s návrhem na odstranění havarijního stavu budovy a doporučujeme schválit navržené usnesení.

EO: Nemá námitek k zařazení nové akce do rozpočtu kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 11. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0