#### RK-29-2014-03

Návrh na zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Jihlava. – rekonstrukce zádveří" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3

pro: jednání rady kraje č. 29/2014 dne 7. 10. 2014

zpracoval: E. Pausarová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu Masarykovo náměstí 55, Jihlava v k. ú. Jihlava, který je svěřen do hospodaření Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci. Na základě podnětu vedení příspěvkové organizace proběhla prohlídka zádveří. Při prohlídce objektu dne 22. 9. 2014 byly zjištěny poruchy zádveří. Opakovaně jsou opravovány pohyblivé části zádveří. V současné době jsou pohyblivé části zádveří v předhavarijním stavu. Do objektu vstupuje velké množství občanů a to jak do prostor muzea, tak i do provozované kavárny. V případě vylomení dveří by mohlo dojít ke zranění osob. Zádveří ani neplní dostatečně funkci tepelněizolační clony při vstupu do objektu. Zádveří bylo budováno v době, kdy daný prostor plnil jiné funkce. V současné době se jedná o vstup do objektu muzea a současně i kavárny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – rekonstrukce zádveří" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích. Dokončení akce se předpokládá do konce roku 2014.

Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M3 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.

Stanoviska:

OE nemá připomínky.

OKPPCR: V objektu Masarykovo náměstí 55, Jihlava v k. ú. Jihlava bude nadále zajišťována činnost muzea a provoz muzejní kavárny pro veřejnost, proto souhlasíme s návrhem na odstranění předhavarijního stavu zádveří a doporučujeme schválit navržené usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Muzeum Vysočiny Jihlava – rekonstrukce zádveří" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 7. 10. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0