#### RK-30-2015-19

Návrh na zařazení nové akce „Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

pro: jednání rady kraje č. 30/2015 dne 13. 10. 2015

zpracoval(a): P. Novotný

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce řešící formou opravy havarijní stav otopných těles ÚT v budově Gymnázia Velké Meziříčí. Otopná tělesa soustavy ÚT osazená v budově gymnázia jsou ve velkém počtu uvolněná od stěn z kotevních konzol a jsou pevně spojena pouze s přívodním potrubím ÚT. Uvolnění otopných těles je způsobeno mechanicky provozem gymnázia. Vznikl havarijní stav nestabilně ukotvených otopných těles, kde je nebezpečí porušení přívodního potrubí v místě připojení na otopná tělesa a poškození budovy gymnázia únikem otopné vody, který musí být neprodleně řešen novým, stabilním přikotvením otopných těles.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a zajistit opravu prostřednictvím odborné firmy. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství. Realizací opravy bude odstraněn havarijní stav a zamezeno potenciálnímu nebezpečí vyplavení budovy gymnázia otopnou vodou z rozvodu ÚT.

Stanoviska:

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 10. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0