#### RK-17-2016-15, př. 1

Počet stran: 3

NAŘÍZENÍ

Kraje Vysočina

ze dne 17. května 2016

č. 7/2016

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob, fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a obcí k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 2

Základní pojmy

- Pro účely tohoto nařízení se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období:

  - sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,

  - déle trvajícího nadměrného sucha.

- Pro účely tohoto nařízení se místem zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí:

  - lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

  - suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,

  - plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,

  - sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

Čl. 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 
1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku

- Všeobecné podmínky požární bezpečnosti v období od 1. 6. do 30. 9. kalendářního roku:

  - při sklizni obilovin, slámy, pícnin a úsušků a při naskladňování a vyskladňování píce musí být zemědělské stroje a jiná motorová vozidla na výfuku vybavena dodatečnými lapači jisker. Toto se netýká zemědělských strojů a jiných motorových vozidel vybavených lapači jisker popř. jiným zařízením již od výrobce,

  - zemědělské stroje podílející se na sklizni obilovin, slámy, pícnin a úsušků musí být vybaveny, kromě hasicího přístroje instalovaného od výrobce, ještě hasicím přístrojem s náplní hasiva min. 9 l (vodním, popř. pěnovým) a lopatou,

  - v případě založení stohu na strništi musí být kolem stohu oborán ochranný pruh v šíři nejméně 10 m z důvodu zabránění možného přenosu požáru. Ochranný pruh musí být zbaven hořlavých látek, které mohou přenesení požáru způsobit,

  - při naskladnění píce musí být nejméně jedenkrát denně prováděno měření teploty a dále nejméně jedenkrát týdně ve druhém a třetím měsíci po ukončení naskladňování. Měření teploty se provádí pomocí instalovaných čidel nebo hloubkových teploměrů,

  - jestliže se při kontrolním měření teplot zjistí ložisko s teplotou vyšší než 65°C, musí se uskladněný materiál vyskladnit a ochladit. Ochlazenou píci je možné zpět naskladnit,

  - jestliže se při kontrolním měření teplot zjistí ložisko s teplotou vyšší než 90°C, musí se provést vyskladnění píce za asistence jednotky požární ochrany,

  - o provedeném měření teplot se vede písemný záznam, ve kterém je uvedeno:

-	název skladovacího objektu,

-	datum a čas měření teplot všech měřených míst,

-	podpis osoby provádějící měření.

- Mimořádné podmínky požární bezpečnosti v období od 1. 6. do 30. 9. kalendářního roku:

  - v období sklizně úrody, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (jedná se o dobu, pro kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, a období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlášeného hejtmanem Kraje Vysočina), musí být při sklizni obilovin a pícnin učiněna nezbytná preventivní opatření k zamezení šíření požáru na sousední pozemky zejména s lesními porosty nebo jinými vegetačními porosty, které jsou schopné přispívat k rozšíření požáru, zvyšovat jeho intenzitu a plochu. Za tímto účelem:

-	je prvořadým preventivním opatřením k zabránění šíření požáru na sousední pozemky (schopné dále šířit požár) provedení bezpečnostních ochranných pásů. Z tohoto důvodu musí být sklizeň zahájena nejprve na okrajích hranic pozemků, kde souběžně se sklizní na těchto místech dojde k orbě a tím k vytvoření ochranných bezpečnostních pásů bez hořlavých látek o minimální šířce 5m. Teprve po zřízení bezpečnostních ochranných pásů může dojít k pokračování sklizně úrody,

-	v případě sklizně obilovin a pícnin na ploše větší než 30 ha, musí být na poli po celou dobu k dispozici mobilní zásobník hasební vody s minimálním objemem 2000 litrů (fekální vůz, cisterna na vodu apod. s vlastním pohonem nebo připojená za tažné vozidlo). Zařízení musí umožňovat použití vody pod tlakem pomocí hadic, u obou zařízení musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha.

Čl. 4

Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období déle trvajícího nadměrného sucha

- Období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlašuje a ruší hejtman Kraje Vysočina rozhodnutím na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě doporučení odborných orgánů.

- V období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlášeného hejtmanem Kraje Vysočina je na místech uvedených v Čl. 2 odst. 2 zakázáno:

  - rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

  - kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

  - používání pyrotechnických výrobků,

  - používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),

  - jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.

- V období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlášeného hejtmanem Kraje Vysočina je dále zakázáno:

  - spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

  - jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

- V období déle trvajícího nadměrného sucha může hejtman Kraje Vysočina vyhlásit zákaz jiných činností se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru.

Čl. 5

## Sankce

- Porušení tohoto nařízení je postihováno v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina kontroluje plnění tohoto nařízení na úseku požární ochrany.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

- Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob vyplývající z platných právních předpisů.

- Toto nařízení ruší Nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

- Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě dne 17. května 2016

..............................................	..............................................

MUDr. Jiří Běhounek	Ing. Vladimír Novotný

hejtman Kraje Vysočina 	náměstek hejtmana Kraje Vysočina

# Footnotes

§ 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

§ 3 NV 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 11 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o PO