#### RK-29-2017-08

###### Návrh na zařazení nové akce „SPŠ Třebíč – havárie, oprava kanalizace ul. Demlova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

pro: jednání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017

zpracovali: P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii ležaté kanalizace areálu Střední průmyslové školy Třebíč na ul. Demlova. Dne 1. 9. 2017 proběhlo místní šetření v areálu SPŠ Třebíč na ulici Demlova, ke zjištění rozsahu havarijního stavu ležaté kanalizace. Tomuto šetření předcházelo opakované čištění a provedení kamerové zkoušky společností VAS a.s., divize Třebíč. Bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému prolomení původní betonové kanalizace a bude nezbytná její výměna v části vedoucí pod sklepním prostorem. Došlo tak ke vzniku havarijního stavu a výměna musí být neprodleně realizována.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „SPŠ Třebíč – havárie, oprava kanalizace ul. Demlova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a opravu neprodleně realizovat. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství. Realizací opravy kanalizace bude zajištěn odvod splaškových a dešťových vod v areálu školy ul. Demlova.

Stanoviska:

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SPŠ Třebíč – havárie, oprava kanalizace ul. Demlova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 29. 9. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0