ZK-05-2010-86, př. 2

počet stran: 1

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Obrataň, místní část Hrobská Zahrádka, Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Obrataň, místní část Hrobská Zahrádka pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci Hrobská Zahrádka žije v současnosti 43 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 40 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 35 rekreantů. Celá kanalizační síť je 1 povodí, jehož hlavní stoka je zaústěna do místního bezejmenného drobného vodního toku. Předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod. Před vlastní čistírnou je navržena odlehčovací komora. Obec Obrataň uvádí, že v obci Hrobská Zahrádka žije v současnosti 72 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 67 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Obec Obrataň žádá o následující změnu: - V popisu stávajícího stavu uvést, že v obci žije v současnosti 72 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 67 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. - V návrhovém stavu uvést, že se předpokládá vybudování oddílné kanalizace s přivaděčem na ČOV Obrataň. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti I. etapa do konce roku 2013 a II. etapa po roce 2013. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodů: - udržitelný rozvoj lze zajistit jen pokud je možné na něj generovat finanční prostředky v reálných sociálně únosných cenách pro stočné, - neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 111 tis. Kč/1 obyvatel bez investičních nákladů vyčíslených podle následující odrážky), - v případě návrhu výstavby nové kanalizace charakteru oddílné, přičemž na stávající jednotnou kanalizaci je již napojeno cca 93% trvale bydlících obyvatel, je nutné navíc zahrnout do investičních nákladů také náklady na vybudování nových přípojek a přepojení stávajících přípojek, - ukazatel délky kanalizace na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele je roven 30,39 m/1 obyvatel. Tato hodnota je cca 6,6 krát vyšší než republikový průměr, který je 4,57 m/1 obyvatel. Jedná se tedy o značně neekonomické řešení. Se stanoviskem Ministerstva zemědělství se krajský úřad, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství ztotožňuje. Jedná se o místní část obce s malým počtem trvale žijících obyvatel, kde navržené řešení se jeví jako neefektivní s ohledem na počet řešených obyvatel a výši pořizovacích nákladů. Vzhledem ke všem skutečnostem nelze změnu doporučit ke schválení. |