Dlouhodobé havárie sledované OI	Liberec	7.9.2007
	PoradC:	PořČHavarie-DLD	15
	DatumZjištěníH	20.6.1991	Datum Vzniku Havárie je totožné s datem 
	MístoH:	Mladá Boleslav ŠKODA a.s.	ZUJ:	Mladá 
	OkÚ:	Mladá Boleslav	KÚ:	Středočeský	OVSS_MŽP:	středočeská
	OhroženýVodníÚtvar:	ZnečištěnýVodnÚtvar
	ČísloHydrologickéhoPořadí	OhroženýZdrojPV:
	NázevPůvodce	ŠKODA AUTO a.s. (SEZ)	OKEČ_původce	350000
	AdresaPůvodce:	Tř. Václava Klementa 869, Mladá 	AkceFNM
	IČO_původce	00177041
	Investor	Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
	UnikláLátka:	ropné látky,TK, CN	KategorieLátky	ropné látky
	UnikléMnožství	VytěženéMnožství
	HlavníPříčina	Nezjištěna
	ZačátekSanace:	srpen / 1991	KonecSanace:
	SanaciProváděl_I	Datum_od_I:	Datum_do_I:
	OPV Praha
	SanaciProváděl_II	Datum_od_II:	Datum_do_II:
	GEOTEST Brno
	KoncentraceZačátekSanace	KoncentraceKonecSanace:	NákladyNaOdstraněníDůsledkůCelke	Odhad
	RU ve fazi	
	RokEvid	HavárieUkončen	Vyřazeno
	0
Poznámka:	Sanační zásah v roce 2006: čerpání, gravitační čištění, stripování
Nesaturovaná zóna - odtěžení kontaminovaných konstrukcí popř. zemin a jejich likvidace biodegradací resp. uložení na skládku
Práce probíhají průběžně v závislosti na uvolňování výrobních ploch
	Strana 1

	Dlouhodobé havárie sledované OI	Liberec	7.9.2007
	PoradC:	PořČHavarie-DLD	18
	DatumZjištěníH	10.12.1991	Datum Vzniku Havárie je totožné s datem 
	MístoH:	Distribuční sklad Benzina a.s. Liberec - Rochlice	ZUJ:	Liberec
	OkÚ:	Liberec	KÚ:	Liberecký	OVSS_MŽP:	liberecká
	OhroženýVodníÚtvar:	ZnečištěnýVodnÚtvar
	ČísloHydrologickéhoPořadí	OhroženýZdrojPV:
	NázevPůvodce	BENZINA, a.s.(SEZ)	OKEČ_původce	999999
	AdresaPůvodce:	Dělnická 12, 170 04 Praha 7	AkceFNM
	IČO_původce	60193328
	Investor	BENZINA, a.s.
	UnikláLátka:	ropné látky	KategorieLátky	ropné látky
	UnikléMnožství	VytěženéMnožství
	HlavníPříčina	Nezjištěna
	ZačátekSanace:	únor / 1992	KonecSanace:
	SanaciProváděl_I	Datum_od_I:	Datum_do_I:
	eR-GEA Liberec
	SanaciProváděl_II	Datum_od_II:	Datum_do_II:
	ATE CR a.s. Praha
	KoncentraceZačátekSanace	KoncentraceKonecSanace:	NákladyNaOdstraněníDůsledkůCelke	Odhad
	volna faze, v 	
	RokEvid	HavárieUkončen	Vyřazeno
	0

Poznámka:	V r.2006 neprobíhaly žádné sanační ani monitorovací práce. Sanace prováděná ATE CR a.s. byla ukončena k 31.12.2005. Probíhalo výběrové řízení na dodavatele monitoringu, v současné době je schvalován jeho projekt ( ECONORD s.r.o.). Jediná činnost, která na lokalitě probíhala, bylo dokončení zpracování AAR ( měla by být předložena v průběhu března ). Dne 25.5.2006 byl areál skladu prodán společnosti OLEO Chemical a.s. Lokalita byla prodána bez ekologických zátěží a zůstává tak na seznamu Ekologické smlouvy uzavřené mezi Benzina a.s. a FNM ČR ( resp. MF).
	Strana 2

	Dlouhodobé havárie sledované OI	Liberec	7.9.2007
	PoradC:	PořČHavarie-DLD	39
	DatumZjištěníH	1.9.1992	Datum Vzniku Havárie je totožné s datem 
	MístoH:	Jablonec n.N. - areál Na Hutích, Smetanova, Perlová	ZUJ:	Jablonec 
	OkÚ:	KÚ:	Liberecký	OVSS_MŽP:	OVSS V
	OhroženýVodníÚtvar:	povrchová + 	ZnečištěnýVodnÚtvar	žádný
	ČísloHydrologickéhoPořadí	OhroženýZdrojPV:	žádný
	NázevPůvodce	BTV plast, s.r.o.	OKEČ_původce	250000
	AdresaPůvodce:	Na Hutích 19, Jablonec n.N., 466 01	AkceFNM
	IČO_původce	48288829
	Investor	FNM ČR
	UnikláLátka:	NEL, PAU, ClU, Pb	KategorieLátky	ostatní látky
	UnikléMnožství	VytěženéMnožství
	HlavníPříčina	Lidský faktor
	ZačátekSanace:	srpen / 2004	KonecSanace:
	SanaciProváděl_I	Datum_od_I:	Datum_do_I:
	DETRITUS, spol. s 	1.8.2004
	SanaciProváděl_II	Datum_od_II:	Datum_do_II:
	PURUM s.r.o., Praha 	1.9.2006
	KoncentraceZačátekSanace	KoncentraceKonecSanace:	NákladyNaOdstraněníDůsledkůCelke	Odhad
	210 000 mg/kg sušiny	
	RokEvid	HavárieUkončen	Vyřazeno
	0
	Poznámka:	Byla uzavřena realizační smlouva s vybraným zhotovitelem 2.etapy sanačních prací. Vlastní 
	sanační práce budou zahájeny v březnu 2007.
	Strana 3

	Dlouhodobé havárie sledované OI	Liberec	7.9.2007
	PoradC:	PořČHavarie-DLD	41
	DatumZjištěníH	27.11.1998	Datum Vzniku Havárie je totožné s datem 
	MístoH:	Benátky n.J.	ZUJ:	Benátky nad
	OkÚ:	KÚ:	Středočeský	OVSS_MŽP:	OVSS I
	OhroženýVodníÚtvar:	povrchová + 	ZnečištěnýVodnÚtvar	podzemní voda
	ČísloHydrologickéhoPořadí	1-05-03-013	OhroženýZdrojPV:	hromadný
	NázevPůvodce	CARBORUNDUM 	OKEČ_původce	999999
	AdresaPůvodce:	Tovární ul., Benátky nad Jizerou, 294 71	AkceFNM
	IČO_původce	45148295
	Investor	CARBORUNDUM ELECTRITE 
	UnikláLátka:	NEL, ClU, PAU, fenoly	KategorieLátky	ostatní látky
	UnikléMnožství	VytěženéMnožství
	HlavníPříčina	Lidský faktor
	ZačátekSanace:	leden / 2006	KonecSanace:
	SanaciProváděl_I	Datum_od_I:	Datum_do_I:
	Vodní zdroje 	1.1.2006
	SanaciProváděl_II	Datum_od_II:	Datum_do_II:
	KoncentraceZačátekSanace	KoncentraceKonecSanace:	NákladyNaOdstraněníDůsledkůCelke	Odhad
	
	RokEvid	HavárieUkončen	Vyřazeno
	0
	Poznámka:	Teprve v roce 2006 byly započaty vlastní sanační práce, a to pouze v areálu "Hlavního 
	závodu" v Benátkách n.J. Dále až 27.11.2006 započaly sanační práce v areálu závodu 
	"Cukrovar-Jizera" v Benátkách n.J.  "Pobočný závod Svijany" dosud čeká na vydání 
	potřebných povolení stranou příslušného stavebního úřadu.
	Strana 4