## RK-15-2005-11

# Návrh rozpočtového opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Dětský domov Humpolec havárie

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracoval: J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu Dětský domov Humpolec, Libická 928, 396 01 Humpolec. V měsíci únoru letošního roku zde došlo na více místech, při odtávání sněhu k zatečení většího množství vody  do střešního pláště a následně do pokojů domova, kde jsou ubytovány děti. Po poradě s vedoucím oddělení správy realit bylo a po prohlídce přímo na místě bylo zjištěno, že důvod zatékání je špatně provedené a nedostatečné oplechování a bednění „římsových“ žlabů. Obzvlášť je nutné vyřešit detail napojení střešní konstrukce a římsového žlabu včetně odtoku dešťových vod z malé ploché střechy nad schodištěm. Vzhledem k mimořádné situaci je potřebné začít neprodleně s pracemi na odstranění této havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Je třeba neprodleně provést následující opatření a práce. Demontáž stávajících římsových žlabů a svodů včetně oplechování římsy, dále pak demontáž části krytiny a střešních latí a provést montáž nových demontovaných konstrukcí. Nedemontované stávající klempířské prvky budou opatřeny novým nátěrem. Akce bude financována ze schváleného rozpočtu kraje pro rok 2005, Kapitola nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Předpokládaný náklad je 530.000,-Kč vč. DPH. Jedná se o nejnižší cenu ze tří nabídek uchazečů zjištěnou na základě provedené poptávky.

Odbor majetkový navrhuje provést nezbytná opatření ve výše uvedeném rozsahu. Návrh předpokládá schválit rozpočtové opatření přesunem finančních prostředků v kapitole Nemovitý majetek běžné výdaje, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z akce „DD Humpolec - Oprava ZTI II“ na novou akci „DD Humpolec – Oprava střechy“ .

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zařazení nové akce „DD Humpolec – Oprava střechy“ do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;

- snížení rozpočtu akce „DD Humpolec - Oprava ZTI II“ (§ 4322 Ústavy péče o mládež, běžné výdaje, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek) o částku 530 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce „DD Humpolec – Oprava střechy“ (§ 4322 Ústavy péče o mládež, běžné výdaje, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek) o částku 530 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: duben 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1