# Specifikace požadavků na nové IT

# Nová struktura IT v NHB - schema

Obr. č. 1

# Cenová kalkulace

## Cenová kalkulace okruh A

doménová a bezpečnostní vrstva

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Doménové servery | HP ProLiant DL350R04 X3,2-1MB/800, 1GB SA 641 hot plug SCSI 2x 36,4 GB 15000 rpm, U320 Universal Hot Plug drive Next business Day, Call To Repair, 3 years 1 GB, ECC PC2700 Memory Kit (1x1024 MB) Windows Server 2003 Std. | 2 | 277000,- |
|  |  |  | 277000,- |

## Cenová kalkulace okruh B

databázový,  aplikační server a terminálový server

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| EIS QI databázový EIS QI aplikační Terminálový server | HP ProLiant DL385R01 2 x Opteron 2.4GHz Memory 4GB HDD 2 x 72GB HDD (Single core) Záruka 36 měsíců Windows Server 2003 Ent. Windows Terminal Server CAL (40 lic.) | 3 | 723 000,- |
| Příslušenství | RACK 2m - HP Rack 10642 (42U) Přepínač 8:1, HP TFT 1502 15“monitor Karbon/Silve SVR Keyboard CRBN HP Input Device CS Smart – UPS 5000RMI5U HP Pro Curve Switch 2724 24x UTP 3m CAT6 | 1 | 177 000,- |
|  |  |  | 900 000,- |

## Cenová kalkulace okruh C

Diskové pole

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| MSA SAN Starter SCSI Kit | HP Storage Works Modular Smart Array 1500 cs, Rackmout (2U) MSA 1500 kontrolér – 256 MB r/w cache; RAID 0,1,1+0,5 a ADG • 2-kanálový interní SCSI I/O modul • 1-portový interní 2 Gbit/s Fibre Chanel I/O modul HP Storage Works Modula Smart Array 30 kanálová Ultra320 SCSI disková police s kapacitou 14x Ultra320 SCSI Universal Hot Plug pevný disk; Rackmout (3U) HP Storage Works SAN Switch 2/8V 8-portový 2Gbit/s Fibre Channel přepínač; 4x výměnný elektricko optický Transiver Short Wave SFP – field Install 2x FCA2214 3x 5m Multi Mode Fiber (MMF) optický kabel (LC/LC) 10x HP 146GB 10K U320 Pluggable Hard Drive Care Pack HP3y Nbd MSA 1500 Bundle HW Support | 1 | 818000,- |
|  |  |  | 818 000,- |

## Cenová kalkulace okruh D

zálohování

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| HP autoloader 1/8 | HP StorageWorks Ultrium 230 autoloader (8slots) Data Protektor Single Server Edition migration to the Starter Pack for Windows. Data Protektor on-line extension for Windows | 1 | 308 000,- |
|  |  |  | 308 000,- |

## Cenová kalkulace okruh E

V této tabulce jsou uvedeny kalkulace na jedno koncové pracoviště. Počet nových stanic se bude pohybovat od 40 do 80 dle požadované dostupnosti stanic a tiskáren, komfortu pro uživatele a dalších aplikací, které se budou na stanicích provozovat.

| název | konfigurace | množství | cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | Office Pro 1000N mikro CPU Intel, 256 MB RAM, HDD 40GB, FDD, klávesnice, myš | 1 | 12 000,- |
| Terminály | T5510 800 MHz 32/128 CE.NET | 1 | 9 400,- |
| Monitory | 15“ LCD Acer AL1411s-silver 17‘‘ LCD AL1711 TFT 1280 x1024 | 1 | 4 700,- 5 200,- |
| Tiskárny | HP LaserJet 1022n | 1 | 7 400,- |
|  | HP LaserJet 1320n | 1 | 12 400,- |
|  |  |  | 1738784,- |

## Cenová kalkulace okruh F

Napojení na Rowanet

| název | konfigurace | množství | cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Server | HP Proliant ML310 ( ML310T02) Intel pentium 4, 512MB DDR, 4xSerial ATA, 4xHDD, lan 10/100/1000 Mbit, Windows 2003 std | 1 | 58000,- |
| Zavedení optiky | Optická vana, transiver, kabeláž | 1 | 29000,- |
|  |  |  | 87000,- |