RK-32-2005-18, př. 2

počet stran: 7

Investiční záměry v domovech důchodců a v ústavech sociální péče:

- Domov důchodců Havlíčkův Brod:

Společná návštěva v zařízení zatím neproběhla.

Objekt v Havlíčkově Brodě byl stavebně upraven a rozvolnění lůžek z dosavadních pokojů se podařilo dosáhnout půdní vestavbou. Do budoucna lze uvažovat o přeměně části střechy, na kterou je připraven vchod z podkroví, na terasu.

Hlavní investiční záměr:

Objekt v Břevnici nevyhovuje současným požadavkům – paní ředitelka má připraveno variantní řešení přestavby v podobě studie, přičemž lze předpokládat možné snížení počtu lůžek na pokojích v Havlíčkově Brodě přesunem do Břevnice po stavebních úpravách.

- Domov důchodců Humpolec:

Společná návštěva v zařízení zatím neproběhla.

Hlavní investiční záměr:

Dokončení výměny oken, EPS v obou objektech, rekonstrukce osobního výtahu v objektu Máchova, venkovní altán v objektu Máchova.

- Domov důchodců Mitrov:

Společná návštěva v zařízení dosud neproběhla.

Zařízení se potýká s problémem nevyhovujícího systému vytápění s velkými náklady na energie – problém bude řešen změnami v systému vytápění.

Budova zámku vyžaduje náklady na opravy.

Společná návštěva v zařízení dosud neproběhla.

Hlavní investiční záměr:

Kapacita stávajícího uzavřeného oddělení pro dementní obyvatele nedostačuje a zařízení hledalo prostory pro vybudování druhého oddělení s tímto zaměřením – jediné použitelné prostory se nacházejí v suterénu přístavby a realizace záměru představuje vybourání některých příček s výstavbou nových.

- Domov důchodců Náměšť nad Oslavou:

Společná návštěva v zařízení dosud neproběhla.

Jedná se o zařízení postavené před pěti lety s jedno a dvoulůžkovými pokoji. V současné době se potýká především s nedostatky vyplývajícími z kvality zhotovení stavby.

- Domov důchodců Onšov:

Společná návštěva v zařízení 30. března.

Zařízení prošlo rozsáhlou přestavbou, přičemž nebyla dokončena 3. etapa přístavby.

Hlavní investiční záměr:

V předcházejících etapách vznikla terasa, na níž by měla stát scházející část přístavby. Terasa je v současné době zakonzervována a uzavřena. K využití jako terasy by musela být obložena a osazena zábradlím. (V případě pozdější dostavby by se jednalo o zbytečné náklady.) V přístavbě vzniknou pokoje, do kterých je možné přemístit klienty z dosavadních pokojů. Zvýšením podlahové plochy na klienta vznikne prostor pro případné zavedení vody na stávající pokoje. Tím bude domov důchodců přestavěn do cílové podoby bez nárůstu celkového počtu lůžek.

- Domov důchodců Proseč-Obořiště:

Společná návštěva v zařízení proběhla při likvidaci havárie způsobené pádem stromu na budovu zařízení.

Hlavní investiční záměr:

Nedokončená zůstává půdní vestavba na hájovně, jejíž náklady se odhadují na 10 mil. Kč. Vestavba je připravena přivedením výtahu do půdních prostor a jejím cílem je další snížení počtu lůžek na pokojích. Realizací tohoto záměru bude přestavba domova důchodců ukončena bez navýšení stávající kapacity.

- Domov důchodců Proseč u Pošné:

Společná návštěva v zařízení dosud neproběhla.

Hlavní investiční záměr:

V zařízení je dlouhodobě připravován záměr přístavby. Další potřebu kapacity lůžek v lokalitě může ovlivnit realizace výstavby domova důchodců v Pelhřimově. Řešením tohoto problému může být specializace zařízení na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. V současné době probíhá příprava této koncepční změny zařízení zahrnující přístavbu plně přizpůsobenou této klientele.

Poznámka:

Z pohledu odvětvového radního je nutné prověřit, do jaké míry bude nové klientele vyhovovat stávající budova domova důchodců a zda se na ni může specializovat v plném rozsahu.

- Domov důchodců Třebíč – Koutkova:

Společná návštěva v zařízení 28. července.

Jedná se o zařízení postavené před šesti lety s jedno a dvoulůžkovými pokoji. V současné době se potýká především s nedostatky vyplývajícími z kvality zhotovení stavby. Problémem je nedostatek klidových ploch v okolí.

- Domov důchodců Třebíč – Kubešova:

Společná návštěva v zařízení 28. července.

Zařízení se s ohledem na vysoký počet lůžek v Třebíči profiluje zaměřením na péči o obyvatele s těžším zdravotním stavem a do budoucna počítá se specializací na ošetřovatelská lůžka. Menší počet lůžek ve srovnání s ostatními domovy důchodců ve městě umožňuje zajištění individuálnějšího a osobnějšího charakteru péče.

Hlavní investiční záměr:

Nejzávažnějším problém zařízení představuje nevyhovující kuchyně s výjimkou pro provoz do 31. 12. 2005. Ve stávajících prostorách nelze hygienickým požadavkům na stravovací provoz vyhovět, a proto by k odstranění problémového stavu bylo nutné přistavět částku kuchyně k budově zařízení.

Poznámka:

Bude nezbytné shromáždit podklady pro posouzení, zda v tomto konkrétním případě zvolit variantu přístavby stravovacího provozu anebo dovozu teplé stravy z některého ze stravovacích provozů, které v Třebíči provozují organizace kraje. Nejbližší volnou kapacitu má kuchyň v Nemocnici Třebíč, ale z hlediska potřeb klientů více vyhovuje kuchyň domova důchodců na ulici Manž. Curieových. Náklady na toto navýšení kapacity stravovacího provozu v uvedeném domově důchodců musí být prověřeny.

Koncepce investic v zařízení bude připravena paní ředitelkou s ohledem na složení klientů a v návaznosti na řešení problému stravovacího provozu. Zachování dosavadního počtu lůžek není nezbytně nutné, důraz je třeba klást na zvýšení kvality života.

- Domov důchodců Třebíč – Manž. Curieových:

Společná návštěva v zařízení 28. července.

Zařízení má charakter panelové ubytovny s jedno a dvoulůžkovými pokoji a s panelákovými bytovými jádry se sociálním zařízením, které je pro současné obyvatele nefunkční. Zařízení kuchyně má výjimku z hygienických předpisů do 31. 12. 2005, ale poslední jednání se zástupce KHS nasvědčují tomu, že provoz kuchyně bude možný i nadále bez významných investičních zásahů. Paní ředitelka zabezpečí další jednání.

Hlavní investiční záměr:

V současné době se v oblasti rozsáhlých oprav a investic řeší výměna elektrických rozvodů a elektronické požární signalizace. Jedná se o výměnu zastaralých rozvodů a o vytvoření podmínek k omezení chodu vrátnice na denní provoz převodem některých funkcí (požární signalizace) na sesternu.

Dalším problémem je vnější plášť budovy, který vyžaduje zateplení. Záměr však komplikuje narušená statika balkónů, přičemž jejich komplexní výměna představuje výrazné zvýšení nákladů na realizaci budovy. Se zachováním stávajících balkónů není zateplení možné, protože by v blízké budoucnosti došlo k dalšímu zásahu do vnějšího pláště.

Za poměrně dobře realizovatelný záměr lze považovat přeměnu stávajícího ředitelství na uzavřené oddělení pro dementní klienty. Jedná se o prostory, které lze přepážkou oddělit od zbytku zařízení bez negativních provozních dopadů. Záměr bude vyžadovat změnu dispozic některých místností a ze strany zařízení jej bude potřebné konkretizovat.

Do budoucna lze prověřit možnost přebudování sociálních zařízení na pokojích klientů, tak aby se pro ně stala přístupnými.

Poznámka:

Předmětem diskuze se stala otázka nezbytnosti výdejen stravy na jednotlivých patrech, přičemž dovoz nádobí do kuchyně považují pracovníci zařízení za možný.

Vedoucí stravovacího provozu považuje za možnou také výrobu stravy dalším domovem důchodců. Vedoucí stravovacího provozu a ekonomka musí formulovat provozní, ekonomické a účetní podmínky pro dodávání stravy.

- Domov důchodců Velké Meziříčí:

Společná návštěva v zařízení 8. června. (Proběhla ještě další jednání s majetkovým odborem a se zástupci Města Velké Meziříčí.)

Zařízení se nachází v budově bývalého okresního úřadu, která provozně nevyhovuje potřebám péče o ně. Důsledkem jsou pokoje s vysokým počtem klientů bez vody a sociálního zařízení. Ani okolní klidové plochy nevyhovují pro pobyt obyvatel.

Hlavní investiční záměr:

Domov důchodců vyžaduje komplexní přestavbu, který by jej přizpůsobila potřebám bydlení. Ve stávajících prostorách by se jednalo o investici o odhadovaném objemu 100 mil. Kč. Z prostředků zřizovatele je tedy možná pouze postupná realizace v rozsahu několika let a je obtížně proveditelná za provozu. Její naplánování a spuštění závisí na rozhodnutí, zda objekt bude i nadále používán k dosavadnímu účelu. Město Velké Meziříčí nejpozději do poloviny 2007 definitivně sdělí, zda žádá od kraje její převod za účelem přebudování na sídlo městského úřadu. Do té doby musíme počítat se zvýšenými náklady na opravy a údržbu zastaralých rozvodů.

V roce 2005 majetkový odbor zadal realizaci úpravy klidových ploch, ale zhotovitel odstoupil od uzavřené smlouvy.

- Domov důchodců Velký Újezd:

Společná návštěva v zařízení 21. července.

Zařízení se nachází v pronajatých prostorách a investorem všech doposud realizovaných stavebních úprav byl pronajímatel, který je kryl z prostředků uhrazeného nájemného. Předmětem schůzky se stal obsah nájemní smlouvy, která by měla precizněji definovat užívané prostory, dobu trvání smluvního vztahu, vyrovnání v případě jeho ukončení apod. Smlouva bude změněna na základě projednání s pronajímatelem až po tom, co zařízení spolu s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a na základě konzultace s majetkovým odborem definuje cílový stav, k němuž je třeba dalšími investicemi dospět. Tak bude stanoven celkový objem a harmonogram vkládání prostředků do pronajatého objektu a promítnut do smluvního vztahu.

Ředitel zařízení představil záměr rozdělit pokoje s vysokým počtem obyvatel rozmístěním nábytku. S další debaty vyplynula vhodnost zvážení záměru rozdělit stávající pokoje příčkami. Tento záměr bude konzultován s majetkovým odborem. Při definování cílového stavu není nezbytné zachovat dosavadní počet klientů.

- Domov důchodců Ždírec:

V zařízení se uskutečnily dvě společné návštěvy v průběhu zimy.

Potřebám klientů vyhovuje pouze budova A. Stará budova B a pobočka v Dobroníně nevyhovují stavebním uspořádáním a počet klientů na pokojích v budově B je do budoucna neudržitelný.

Hlavní investiční záměr:

V blízkém období lze z prostředků kraje považovat za možnou přestavbu obou budov ve Ždírci s předpokladem mírného snížení počtu lůžek. V případě uzavření pobočky v Dobroníně by se jednalo o výrazné snížení bez náhrady v případě, že nebude postaven nový domov důchodců v Jihlavě.

Zamýšlená komplexní přestavba představuje nahrazení stávajícího uzavřeného oddělení v přízemí budovy B kancelářemi pro ředitelství, přesun prádelny a přestavbu takto uvolněných prostor na pokoje obyvatel. Dále by mělo dojít k přestavbě stravovacího provozu a úpravě pokojů v prvním patře budovy B. Záměr zahrnuje i další dílčí úpravy. Přestavba pojatá tímto způsobem ponechává otevřený prostor k případné přístavbě dalšího objektu.

- Diagnostický ústav sociální péče Černovice:

Společná návštěva v zařízení v průběhu srpna.

Zařízení předalo Ministerstvo práce a sociálních věcí po provedení rozsáhlých investic, přičemž kraj následně odkoupil od města objekt zámku.

Ústav spravuje také tři rekreační zařízení.

Hlavní investiční záměr:

Přestavba hospodářského objektu v blízkosti kuchyně. Záměr znamená dokončení dosavadních stavebních úprav v areálu ústavu s tím, že je architektonickým protějškem již zmíněné kuchyně. Předpokládá se jeho využití po přestavbě jednak jako hospodářského objektu, kde budou garážována některá vozidla, a jednak jako prostor pro praktickou výuku a terapie. Cílem záměru je tedy vedle dokončení přestavby areálu řešení roztříštěnosti výukových prostor speciální školy a jejich provizorního umístění.

Poznámka:

Časový horizont realizace záměru bude stanoven na základě podrobného odůvodnění záměru po zvážení priorit.

- Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou:

Společná návštěva v zařízení zatím neproběhla.

Hlavní investiční záměr:

Provoz prádelny v zařízení nevyhovuje současným potřebám a majetkový odbor předpokládá jeho přestavbu.

Zařízení se v poslední době potýká s problémem péče o agresivní klienty, na jehož řešení není z hlediska stavebního uspořádání vybaveno. S cílem zajistit bezpečnost klientů i zaměstnanců vznikl záměr vybudování izolačního pokoje jako omezujícího prostředku. Z hlediska vedení zařízení i odboru sociálních věcí a zdravotnictví je realizace tohoto záměru prioritní.

Poznámka:

Ústav pronajímá jedno své podlaží lůžkovému zdravotnickému zařízení a tyto prostory mohou sloužit k jeho dalšímu rozvoji.

- Ústav sociální péče Lidmaň:

Společná návštěva v zařízení v průběhu srpna.

Ústav je složen z pavilónů rozmístěných v areálu, přičemž v některých případech se jedná o stavby typu Okal. Z toho vyplývá také jejich omezená životnost.

Hlavní investiční záměr:

Zbourání jednoho z pavilónů typu Okal a jeho nahrazení výstavbou trojice řadových domků s celkovou kapacitou 15 až 18 lůžek. Jedná se o objekt určený k bydlení klientů s lepším zdravotním stavem s tím, že technologie je pilotně zkoušena v ÚSP Lidmaň. V tomto případě se záměr již realizuje.

- Ústav sociální péče Jinošov:

Společná návštěva v zařízení 25. července.

Zařízení je z části umístěno v zámku, ve kterém jsou velké pokoje s vysokým počtem klientů. Stravovací provoz má povolenou výjimku pouze do 31. 12. 2005.

Hlavní investiční záměr:

Pro rok 2006 se jako nezbytná jeví přestavba kuchyně tak, aby vyhovovala požadavkům hygienických norem. Lze konstatovat, že v prostorách stávající kuchyně s nízkými stropy není její provoz ani po přestavbě ideální, ale jiné řešení lze přijmout jedině po posouzení jeho reálnosti a nákladnosti.

Dalším problémem zařízení jsou rozvody teplé a studené vody a topení v objektu zámku. Také tato investice je potřebná v nejbližším období. Při rozmístění radiátorů je nutné přihlížet k možnosti rozdělení některých pokojů za účelem zvýšení kvality života klientů.

Celkově se do budoucna předpokládá snížení počtu lůžek v zařízení.

- Ústav sociální péče Křižanov:

Společná návštěva v zařízení 25. července.

Zařízení je umístěno v zámku a v areálu je dále vybudován objekt speciální školy a stravovacího provozu. V současné době probíhá rekonstrukce tělocvičny a některých prostor v přízemí zámku. Je třeba konstatovat, že na některých pokojích je příliš vysoký počet klientů.

Hlavní investiční záměr:

V nevyužitém objektu přiléhajícím k ústavu bude možné vybudovat centrum ucelené rehabilitace vybavené jak pro zdravotní, tak pro sociální a pracovní terapii i pro jiné aktivizační programy. Takovéto centrum může poskytovat služby nejen klientům ústavu, ale i zájemcům z okolí. Zároveň se v záměru počítá s byty chráněného bydlení, které umožní snížení počtu klientů na pokojích v zámku. K tomu dojde přestěhováním obyvatel s nejlepším zdravotním stavem do nových ubytovacích kapacit a rozmístěním ostatních klientů v těch stávajících.

Jedná se o rozsáhlý záměr, který nelze realizovat z prostředků kraje, a proto je nutná příprava projektu na čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů.

- Ústav sociální péče Těchobuz:

Dvě společné návštěvy v zařízení v průběhu července.

Zařízení je umístěno v zámku, v jehož areálu zůstávaly některé kapacity v minulosti nevyužité. Počet klientů na pokojí vyžaduje snížení a hlavní budova může svému účelu dále sloužit jen, pokud bude vybavena výtahem.

Hlavní investiční záměr:

Přestavbou pavilónu s oddělením dívek a ubytovny v jeho podkroví a budovy, která k němu stavebně přímo přiléhá, vzniknou kapacity pro přemístění klientů z objektu zámku, kde je cílovým stavem snížení počtu klientů v prvním a druhém patře a vyklizení přízemí, které potřebám ubytování nevyhovuje. Několik klientů bude možné přestěhovat do chráněného bydlení v domku, v němž zatím sídlí ředitelství, které se přemístí také do pavilónu s oddělením dívek. Výhledově může podobné chráněné bydlení vzniknout i z dalšího domku, který je dosud pronajímán. U budovy zámku se předpokládá vybavení venkovním výtahem, který umožní péči o tělesně postižené a imobilní obyvatele.

Souvisejícím záměrem se stalo vybudování chráněných dílen v přízemí zámku a projekt ústavní pekárny v hospodářském objektu na dvoře zámku. Zejména tuto část a některé úpravy zámku, včetně výtahu se pokusíme řešit přípravou projektu na čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů.

- Ústav sociální péče Zboží:

Společná návštěva v zařízení 23. září.

Areál zařízení tvoří zámek s ubytovací kapacitou a s obslužnými provozy, hospodářský objekt a domek s terapiemi. Ubytovací prostory lze označit za naprosto nevyhovující z hlediska počtu lůžek na pokojích. Také prostory pro pracovní a aktivizační terapie neodpovídají potřebám.

Hlavní investiční záměr:

Ve fázi projektové dokumentace je již připravena přístavba lůžkové části se stravovacím provozem na místě současného hospodářského objektu. Pro parkování aut a pro potřeby údržby se počítá se stavbou nového hospodářského objektu. Samotný zámek bude uvnitř rekonstruován a v domku terapií vzniknou podmínky pro vytvoření chráněného bydlení.

Tento záměr může být se státní dotací realizován v letech 2006 a 2007, přičemž bude vyžadovat nejméně 25 % spoluúčasti kraje.

- Ústav sociální péče Nové Syrovice:

Společná návštěva v zařízení 21. července.

Zařízení se nachází v budově zámku s velkými pokoji užívanými vysokým počtem klientů. Kvalitu života by zlepšilo zmenšení pokojů, přičemž se jedná o chronické alkoholiky, psychopaty a psychotiky, pro které není třeba vybavovat pokoje sociálním zařízením.

Hlavní investiční záměr:

V případě uvolnění služebního bytu v areálu ústavu paní ředitelka plánuje jeho využití jako dalšího chráněného bydlení.

Rozdělení pokojů v objektu zámku s cílem snížit počet klientů na pokojích představuje zásadní přestavbu velkého rozsahu. Po diskuzi s odvětvovým radním bude prověřena možnost přeměny stávající chodby přiléhající k obvodové zdi na pokoje a vedení nové chodby středem budovy.

- Ústav sociální péče pro dospělé Věž:

Prohlídka zařízení proběhla při setkání se zástupci Králové hradeckého kraje.

Zařízení je umístěno v zámku, k němuž byla v roce 2005 přistavěna přístavba a v němž došlo k opravě kuchyně, včetně opravy odpadů. Těmito zásahy lze považovat zásadní investiční akce v ústavu za ukončené.

Hlavní investiční záměr:

Mezi drobnější záměry patří oprava a vysušení zdiva zámecké kaple jako odstranění havarijního stavu a využití dosud volného prostoru v podkroví jako chráněného bydlení pro klienty.