RK-33-2005-58

Havárie přípravy teplé užitkové vody v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302

pro: jednání rady kraje č. 33/2005 dne 25. 10. 2005

zpracoval: P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Dne 23. září 2005 bylo při měření účinnosti ohříváků TUV v Domově důchodců Třebíč, Koutkova 302 zjištěno, že ohříváky vody nedosahují dostatečné účinnostní limity. Dne 21. října 2005 došlo k roztržení jednoho ohříváku. Odbor majetkový zadal vypracování návrhu řešení výměny zdroje TUV.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá okamžitě zajistit potřebný ohřev TUV v objektu Domova důchodců Třebíč, Koutkova 302. Zdrojově je možné náklady na odstranění havárie krýt vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

K zajištění odstranění havárie OM navrhuje zařazení nové akce „DoDů Koutkova Třebíč, výměna ohřevu TUV“ do přílohy M2 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek.

Schválením navrhovaného opatření dojde k odstranění popsaného havarijního stavu a zabezpečení zdroje TUV pro Domov důchodců Koutkova, Třebíč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: bez připomínek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařazení nové akce „DoDů Koutkova Třebíč, výměna ohřevu TUV“, do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek s tím, že výdaje na tuto akci budou kryty vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci schválené výše položky.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0