RK-35-2005-17

Návrh na řešení havárie

pro: jednání rady kraje č. 35/2005 dne 8. 11. 2005

zpracoval: E.Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Dne 31.10. 2005 byla ředitelem Školního statku v Humpolci Ing. Máchalem nahlášena havárie primárního zdroje tepla v objektu správních budov areálu. Neprodleně byl vypracován posudek odbornou firmou a zjištěn skutečný stav zdroje. Zdroj (kotel na lehký topný olej) je v současné době mimo provoz a obtížně a nákladně opravitelný (specializovaná zakázka pro slévárnu litiny). Školní statek odstavil celý vytápěcí systém a topí provizorně přenosnými elektrotopidly. Po zvážení všech skutečností OM navrhuje neprodleně provést výměnu zdroje tepla za nový a současně změnit vytápěcí médium na pevná paliva – uhlí a biomasu (v návaznosti na budoucí program obnovitelných zdrojů energie).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá realizaci výměny nefunkčního primárního zdroje tepla za nový při současné změně topného média. Finanční krytí této akce OM předpokládá v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje.

OM navrhuje schválit zařazení nové akce „Školní statek Humpolec – úprava zdroje tepla“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje.

OM v případě schválení tohoto předloženého návrhu řešení havárie navrhne hejtmanovi kraje rozhodnout o zadání zakázky kraje formou přímého zadání zakázky za cenu v místě a čase obvyklou podloženou položkovým rozpočtem v cenách ÚRS ve smyslu Čl. 3 odst. (3) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu  souhlasí se zařazením nové akce „Školní statek Humpolec – úprava zdroje tepla “

Odbor ekonomický: bez připomínek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařazení nové akce „Školní statek Humpolec – úprava zdroje tepla“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje s tím, že výdaje na tuto akci budou kryty změnou rozpisu rozpočtu v rámci schválené výše položky

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0