## RK-39-2005-54, př. 2
Ekonomická rozvaha – VARIANTA bez MAMOGRAFIE:
Porovnání ročních nákladů na současnou a digitální variantu
Nákladová položka | Současná varianta | Digitální varianta
Roční spotřeba rtg filmů pro skiagrafii AGFA | 900000 | 112800
Roční spotřeba rtg filmů pro skiagrafii FOMEI | 270780 | 270780
Roční spotřeba chemikálií pro skiagrafii | 75000 | 30000
Roční spotřeba rtg filmů pro laserový tisk FUJI: | 866000 | 86600
Předpokládá se zachování cca 10% současného tisku.
Roční spotřeba rtg filmů pro laserový tisk AGFA: | 480000 | 350000 | v případě zakoupení DICOM BOXu
Předpokládá se zachování laserového tisku z angiografie v plném rozsahu, spotřeba filmů vychází z reálných předpokladů vzhledem k útlumu tisku z CT. |  |  | by cena digitální varianty 0,- Kč
Roční náklady na údržbu vyvolávacího automatu: | 30000 | 0
Náklady na servis digitálního systému: | 305000 | 495000
Jsou stanoveny náklady na servisní smlouvu po ukončení záruky.
Odpisy vyvolávacího automatu | 58000 | 0
Předpokládá se obměna vyvolávacího automatu za 6 let od instalace při ceně vyvolávacího automatu 350.000 Kč.
Výměna kazet a zesilujících fólií | 144000 | 10000
Předpokládá se výměna kazet v intervalu 4 roky. Celkové náklady odhadujeme na 576.000 při počtu 60 kazet.
Odpisy digitálního systému | 250000 | 671250 | CR
Předpokládá se úplná obnova systému za období 8 let od instalace, v případě pracovních stanic za období 4 roky od instalace. V odpisech je započítána i nutná výměna CR kazet a záznamových desek.
| 3378780 | 2026430
Celkové náklady
z toho materiály | 2735780 | 860180
z toho služby | 335000 | 495000
celkem materiál a služby | 3070780 | 1355180
ROČNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA ZA MATERIÁL A SLUŽBY |  | 1715600
PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA ZA MATERIÁL A SLUŽBY ZA 36 MĚSÍCŮ |  | 5146800
Další úspory:
- úspora 1-2 lidí na oddělení RDG
- úspora provozního personálu - sanitáři - přenos snímků mezi odd.
- archiv - nebude třeba - s tím souvisí protipožární zabezpečení, skartace, atd.
- transport RDG snímků mimo nemocnici
Další náklady:
- vybudování propojení mezi Nemocnicí Jihlava a poliklinikou
- případně DICOM BOX pro Angio
- případně datový standard HL7 pro propojení se systémem NIS
Zpracoval: Zažímal, Mgr. Kalendová, Ing. Šuma

## strana 2
Předpokládané náklady na dokončení systému PACS
IT |  | předpokládaná cena bez DPH | RDG |  | předpokládaná cena bez DPH
síť | posílení síťové infrastruktury |  | čtečka | čtecí zařízení pro snímky
| centrální rentgeny | 500000 |  | FUJI FCR XG-5000 2x laborantská konzole sada kazet | 5370000
GYN-POR pavilon
LDN pavilon
infekční pavilon
PC | dovybavení klinik o PC |  |  | Pracovní stanice diagnostická
| 22 PC stanic s 19" LCD EIZO | 850000 |  | 2 pracovní stanice | 930000
software | propojení s NISem
| datový standard HL7 | 0
|  | 1350000 |  |  | 6300000 | roční splátka | měsíční
|  | 1458000 |  |  | 6615000 | 2205000 | 183750
364500
|  |  |  | CELKEM BEZ DPH | 7650000
|  |  |  | CELKEM S DPH | 8032500