RK-07-2006-60, př. 1

počet stran: 3

Základní údaje výzvy k podání nabídky

| Název zakázky: | Dodávky měkkých intraokulárních čoček |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název / obchodní firma : | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| IČ : | 008 393 96 |
| Adresa sídla / místa podnikání: | Purkyňovo náměstí 2, PSČ 674 01, Třebíč |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Petr Mayer |
| Kontaktní osoba : | Ing. Radka Mahrová |
| Telefon, fax: | tel: +420 568 809 332 |
| E-mail: | radka.mahrova@nem-tr.cz |
| 1. Klasifikace předmětu zakázky |
| MJ Rozsah CPV Nitrooční čočky ks 160 33413111-9 |
| 2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace |
| a/ Pravidelné a operativní dodávky měkkých intraokulárních čoček splňujících níže uvedené parametry. Množství uvedené v bodu 1. této výzvy (160 ks) je orientační, jedná se o předpokládaný počet za rozhodné období. Skutečně odebrané množství čoček za rozhodné období bude závislé na jednotlivých objednávkách zadavatele a jeho potřebách. Parametry: - Materiál: hydrofobní akrylát - Optika: 6,0 mm, equikonvexní - extrémně nízký výskyt sekundárního zakalení čočkového pouzdra - dokonalé optické vlastnosti - vynikající stabilita centrace v čočkovém pouzdře b/ Zápůjčka pachymetru (bezplatná s možností následného odkupu) splňujícího minimálně následující parametry: - komplet včetně sondy a nabíječky - rozsah měření: 0,3 – 1,0 mm - rozlišení: 1 µm - kapacita: 1000 pacientů - připojení k PC, tiskárně: infra, USB port - barevný displej - volba režimu měření CCT nebo měření plochy rohovky - automatický přepočet nitroočního tlaku - přístroj musí mít označení CE |
| 3. Místo plnění |
| Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Třebíč – oční oddělení, Družstevní 1320, Třebíč |
| 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky |
| Uchazeč stanoví nabídkovou cenu: 1) Za celé plnění zakázky (160 ks čoček + odkupní cena přístroje po ukončení výpůjčky). Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 5 %), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH. 2) Za 1 ks čočky . Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH 5 %), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena za 1 ks bez DPH bude zahrnovat veškeré náklady a případné množstevní slevy. Uchazeč nebude žádné slevy uvádět zvlášť. Nabídková cena za 1 ks bez DPH bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«! Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude realizována na základě daňového dokladu (vystaveného po dodání a instalaci zboží) se splatností 120 dní po doručení daňového dokladu (faktury). |
| 5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny |
| Nabídkovou cenu vč. DPH za celé plnění zakázky je možno překročit v případě, že skutečně odebrané množství čoček za rozhodné období bude vyšší než orientační množství. |
| 6. Obchodní podmínky |
| 6.A Dodací a kvalitativní podmínky |
| Doba plnění: Dodávky čoček: Na základě kupní smlouvy na dobu určitou 2 roky. Jednotlivé dodávky budou na základě potřeb zadavatele a jeho jednotlivých objednávek. Zápůjčka pachymetru: Na základě smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 2 roky. |
| 6.B Servisní podmínky |
| Uchazeč uvede ve své nabídce servisní podmínky na zapůjčený přístroj: dobu nástupu servisního technika na opravu od nahlášení (v hodinách) cenu práce servisního technika/hod. v Kč bez DPH a vč. DPH kilometrovné v Kč bez DPH a vč. DPH čas na cestě (je-li účtován) v Kč bez DPH a vč. DPH nejbližší servisní středisko a organizaci zajišťující servis Servisní podmínky jsou předmětem hodnocení nabídky. |
| 6.C Další podmínky, požadavky a údaje pro realizaci zakázky |
| Údaje uvedené uchazečem v nabídce k bodům 6.A, 6.B, 6.C a další absolutní podmínky vymezené zadavatelem budou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. |
| 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky |
| Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Obsah nabídky: Základní údaje o uchazeči Cenová nabídka v členění uvedeném v bodu 4. Servisní podmínky na zapůjčený přístroj Návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, ve kterém budou zapracovány požadavky této výzvy Návrh smlouvy o výpůjčce podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, ve kterém budou zapracovány požadavky této výzvy Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové materiály apod.) |
| 8. Způsob hodnocení nabídek |
| Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti podle následujících kritérií: 1) Technické a optické vlastnosti čoček 50 % 2) Nabídková cena dle bodu 4.1) 30 % 3) Servisní podmínky na zapůjčený přístroj 20 % |
| 9. Práva zadavatele |
| upravit, doplnit nebo změnit podmínky výzvy jednat o smlouvě a upřesnit konečné znění odmítnout všechny předložené nabídky zrušit výzvu neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem |
| 10. Lhůta a místo pro podání nabídek |
| Nabídku je možné doručit nejpozději do 30.1.2006, a to doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den v době od 6:00 hod. do 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, ek. odbor – dveře č. 217 – Ing. Mahrová. Nabídky budou v uzavřené obálce s označením „Dodávky měkkých intraokulárních čoček“. |

V Třebíči dne 12.1.2006

Ing. Petr Mayer

ředitel