#### RK-14-2006-11

Návrh na provedení rozpočtového opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Dětský domov Humpolec havárie

pro: jednání rady kraje č. 14/2006 dne 2. 5. 2006

zpracoval: J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu Dětský domov Humpolec, Libická 928, 396 01 Humpolec. V letošním roce zde došlo na místech zamrzlých okapových svodů, při odtávání sněhu k zatečení většího množství vody  do střešního pláště a následně do pokojů domova a koupelen, kde jsou ubytovány děti. Dále pak se z hlavní střechy budovy uvolnilo větší množství zledovatělého sněhu, ten padl na stříšku nad zadním vchodem, který slouží pro zásobování kuchyně dětského domova a přístřešek zcela zdemoloval.

Prohlídkou přímo na místě bylo zjištěno, že důvod zatékání jsou zamrzlé okapové svody a žlaby a důvod uvolnění většího množství tajícího zledovatělého sněhu je absence sněhových zábran na hlavní střeše dětského domova. Vzhledem k mimořádné situaci je potřebné začít neprodleně s pracemi na odstranění této havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Je třeba neprodleně provést následující opatření a práce. Osadit a zajistit vyhřívání okapů a svodů odporovým drátem pro zimní období, dále pak osadit protisněhové zábrany na hlavní střechu dětského domova a zhotovit nový přístřešek nad zadním vchodem do domova pro zásobování kuchyně včetně opravy poškozeného zateplení a fasády okolo zdemolovaného starého přístřešku.

Předpokládaný náklad je 279.720,- Kč vč. DPH. Jedná se o nejnižší cenu ze tří nabídek uchazečů zjištěnou na základě provedené poptávky.

Odbor majetkový navrhuje provést nezbytná opatření ve výše uvedeném rozsahu. Návrh předpokládá schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek (kapitálové výdaje, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v školství, § 4322 Dětský domov Humpolec, z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 280 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

### Rada kraje

schvaluje

- zařazení nové akce „Dětský domov Humpolec – Odstranění zatékání stř. pláštěm a přístřešek nad vchodem“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek

- rozpočtové opatření spočívající v povýšení rozpočtu akce „Dětský domov Humpolec – Odstranění zatékání stř.pláštěm a přístřešek nad vchodem“ (kapitola Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství,  § 4322 Ústavy péče pro mládež) o částku 280 tis. Kč a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: květen 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1