#### RK-20-2006-05

Návrh na zařazení nové stavební akce „Diagnostický ústav sociální péče Černovice – Oprava rozvodů vody“ do rozpočtu kraje

pro: jednání rady kraje č. 20/2006 dne 27. 6. 2006

zpracoval: J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem objektů využívaných Diagnostickým ústavem sociální péče Černovice, Dobešovská 1, Černovice u Tábora. V areálu DÚSP se nachází pavilon, kde bylo zjištěno, že rozvody vody včetně stoupacího potrubí jsou v předhavarijním stavu (popraskané a korozí narušené stávající vedení z pozinkovaného potrubí). Vzhledem k výše popsanému stavu, po poradě s vedoucím oddělení správy realit a  po prohlídce přímo na místě bylo konstatováno že je potřebné začít neprodleně s pracemi na odstranění tohoto předhavarijního stavu. Práce musí probíhat za plného provozu tohoto pavilonu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- opravu trubního vedení rozvodů vody v pavilonu DÚSP Černovice

- zdrojově akci krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M2 schváleného rozpočtu

OM navrhuje zařazení nové akce „DÚSP Černovice – Oprava rozvodů vody“, do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek.

Schválením navrhovaného opatření dojde k odstranění popsaného předhavarijního stavu.

Stanoviska

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení s tím, že finanční krytí bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Vzhledem ke skutečnosti, že rozvody vody na zmíněném pavilonu pro ležící obyvatele si vyžádali již několik oprav a jsou celkově ve špatném stavu, doporučujeme zařazení jejich opravy do přílohy M2. Opakované poruchy představují v oddělení pro ležící obyvatele provozní problém.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

zařazení nové akce „Diagnostický ústav sociální péče Černovice – Oprava rozvodů vody“ do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve sociálních organizacích na kapitole Nemovitý majetek.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červen 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0