#### RK-23-2006-12

Návrh na zařazení nové akce

pro: jednání rady kraje č. 23/2006 dne 01. 08. 2006

zpracoval: P.Čermák

předkládá: P.Kolář

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006, Kapitola nemovitý majetek, příloha M1, je zařazena stavební akce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ZTI Pražská“. Ve výběrovém řízení, které proběhlo dne 7.6.2006 byla tato akce zadána jako zakázka kraje za cenu 1 964 951,--Kč bez DPH. Po zahájení realizace této akce, při výměně ležaté kanalizace a odstranění betonové mazaniny stávající podlahy v 1.NP došlo ke zřícení značné části přizdívky přizděné k pouze 30 cm silné obvodové stěně a vnitřní stěně. Přizdívka byla v minulosti provedena zcela nepřípustným způsobem a nebyla zaznamenána v žádné dokumentaci. Obnažená obvodová zeď vykazuje vážné narušení statiky. Vzniklá situace vyžadovala okamžité stržení zbytku přizdívky a provizorní zajištění kleneb, které jsou vetknuty do narušené obvodové stěny. Celá záležitost je dále řešena se statikem a projektantem stavby. Na práce spojené se statickým zajištěním obvodové stěny bude projektantem stavby, na základě statikem určeného řešení, vypracován položkový rozpočet. Na výše uvedenou zakázku nelze uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, protože podle „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“, platných do 30.6.2006, nesmí celková cena zakázky kraje přesáhnout finanční limit 2 mil. Kč bez DPH. OM předpokládá překročení této ceny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení zařazení nové akce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, statické zajištění stěny“ do přílohy M1, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek a zdrojově akci krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1 schváleného rozpočtu. Návrh dále předpokládá, v tomto zvlášť naléhavém případě, přímé zadání realizace statického zajištění stěny firmě, která rekonstrukci ZTI Pražská provádí. Realizací navržených opatření dojde ke statickému zajištění obvodové stěny.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí se zařazením nové akce do přílohy M1 kapitoly Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

zařadit novou akci „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice , statické zajištění stěny“ do přílohy M1, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0