#### RK-16-2007-07

Návrh na provedení rozpočtového opatření – poskytnutí příspěvku na provoz Střední škole stavební Třebíč k provedení opravy havárie stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody

pro: jednání rady kraje č. 16/2007 dne 2. 5. 2007

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Dne 19. dubna 2007 došlo k havárii systému pro dodávku teplé užitkové vody v objektu Kubišova 1214/9 v Třebíči. Budovu má ve správě Střední škola stavební Třebíč. Dne 20. dubna 2007 provedl OM posouzení poškození na místě samém a bylo zjištěno, že stávající zařízení je neopravitelné a musí být vyměněno spolu s bezpečnostními armaturami a regulačními prvky.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh řešení předpokládá výměnu zařízení pro dodávku teplé užitkové vody, výměnu všech bezpečnostních armatur  a propojení na stávající zařízení ve výměníku tepla. Pro zajištění financování této opravy OM navrhuje zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 270 tis. Kč, s položkovým určením na příspěvek na provoz. Současně OM navrhuje zvýšit závazný ukazatel  příspěvek  na provoz pro Střední školu stavební Třebíč, příspěvkovou organizaci o částku 270 tis. Kč. Výměnou zařízení bude zajištěna dodávka teplé užitkové vody.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 23. 4. 2007 je 23 892 tis. Kč.

OŠMS nemá námitek k řešení havarijního stavu. Budova bude pro účely středoškolského vzdělávání využívána dlouhodobě.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu stavební Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 60418451 ve výši 270 tis. Kč k obnově funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody;

schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve  zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 270 tis. Kč s určením pro Střední školu stavební Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 270 tis. Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední školy stavební Třebíč, příspěvkové organizace o částku 270 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s obnovou funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody.

odpovědnost: OM, OE, OŠMS, ředitel Střední školy stavební Třebíč

termín: květen 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0