# RK-18-2007-20, př. 1

počet stran: 5

NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina

ze dne .. .. 2007

č. 3/2007

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:

§ 1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob, fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a obcí k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

§ 2

Základní pojmy

- Pro účely tohoto nařízení se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období:

  - sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1.6. a končí dnem 30.9. kalendářního roku,

  - vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod.,

  - déle trvajícího nadměrného sucha.

- Spalováním hořlavých látek se pro účely tohoto nařízení rozumí pálení klestu na lesních pozemcích, pálení slámy na polích, suchého rákosu a pálení jiného odpadu, s výjimkou spalování hořlavých látek ve stavbách a zařízení k tomuto určených.

§ 3

Zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin, obilovin, slámy, úsušků a jejich posklizňové úpravy a skladování

- V období přípravy jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny:

  - v období přípravy sklizně pícnin a obilovin stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, prověřit správnost dokumentace požární ochrany, stav prostředků pro přivolání pomoci v případě vzniku požáru a určit osoby odpovědné za zabezpečení požární ochrany na pracovištích,

  - u fyzických osob podílejících se na sklizni zajistit prokazatelné proškolení na úseku požární ochrany, seznámení s dokumentací týkající se bezpečného provozu strojů a zařízení, a to před započetím práce,

  - prověřit fyzicky technický stav strojů, dodržování výrobcem stanoveného účelu použití, dodržování návodu výrobce pro obsluhu, provoz a údržbu strojů a jejich vybavenost z hlediska předpisů požární ochrany (např. přenosnými hasicími přístroji), zamezit styku horkých ploch částí spalovacích motorů s hořlavými materiály, pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání slámy nebo sena na pohyblivé části strojů, zajistit pravidelné čištění motorového prostoru od nánosu oleje a organického prachu,

  - prověřit technický stav objektů, zejména těch, které jsou určeny ke skladování, kontrolovat zejména neporušenost střešní krytiny, zamezení zatékání povrchové vody, stav elektroinstalace a bleskosvodů, vybavení hasicími přístroji, uložení materiálů majících sklon k exotermní reakci apod.

- V období sklizně jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny:

  - využívat pro uskladňování objekty určené k tomuto účelu podle zvláštních předpisů,

  - z polí kolem železničních tratí odstranit slámu, případně píci ihned po sklizni, a to do vzdálenosti min. 60 m od osy krajní koleje,

  - zajistit prokazatelné měření teplot naskladněné píce teploměrem určeným pro měření sena, a to minimálně jedenkráte denně v prvním měsíci po naskladnění, a dále minimálně jedenkrát týdně ve druhém a třetím měsíci po ukončení naskladňování (měření teplot se nepožaduje, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce je nižší než 15 %),

  - při naměření teploty naskladněné píce ve smyslu písm. b) tohoto odstavce nad 65 °C učinit neodkladná opatření (například přeložení, rozebrání skládky) za asistence jednotky požární ochrany,

  - volné sklady sena a slámy (stohy) s objemem do 50 m3 zakládat minimálně ve vzdálenosti 10 m od cizích objektů (umístění větších volných skladů sena a slámy se řeší dle zvláštního předpisu, objekty s uskladněnou pící nebo slámou označit výstražnou tabulkou „Zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm“,

  - při sklizňových pracích dodržovat požární a bezpečnostní předpisy stanovené pro provoz strojů, zařízení a pro objekty (zejména zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm),

  - zajistit důsledné uzavírání stodol, skladů a dalších objektů a provést další vhodná opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob, zejména dětí, a to především v době, kdy se v těchto objektech nepracuje,

  - pokud zvýšené zabezpečení prostředky požární ochrany nevyplývá z jiných předpisů, požárně bezpečnostního řešení, kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo jiného aktu směřujícího k užívání, případně posouzení požárního nebezpečí, musí být k dispozici při činnostech v místech sušení obilí, stohování nebo skladování slámy a píce alespoň toto vybavení:

- zásoba požární vody v minimálním množství 200 l – např. v požárních nádržích, sudech, fekálních vozech nebo funkčních požárních hydrantech,

- minimálně 2 ks přenosných hasicích přístrojů o objemu alespoň 9 l vody, případně jiné vhodné náplně,

- další prostředky (například vědra, lopaty, tlumnice, žebřík).

  - pracovní stroje se spalovacími motory musí být vybaveny při vjezdu do objektů, kde se skladují hořlavé látky, případně při manipulaci s nimi, účinným, funkčním lapačem jisker (to neplatí u strojů, které jsou trvale vybaveny zabudovanými lapači jisker nebo u strojů s přeplňovanými motory).

- Fyzické osoby a obce jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení přiměřeně.

§ 4

Zabezpečení požární ochrany v období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích zejména spalování klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu a pálení odpadu (prořez stromů apod.)

- Právnické, podnikající fyzické osoby a obce jsou povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti písemným pokynem, který musí obsahovat:

  - určení osob zodpovědných za zabezpečení požární ochrany,

  - zajištění prokazatelného proškolení osob v rozsahu pracovní činnosti, kterou vykonávají při spalování,

  - zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování,

  - stanovení průběžných kontrol místa spalování s ohledem na místní klimatické podmínky,

  - zabezpečení uhašení po skončení spalování,

  - stanovení zákazu spalování za větrného počasí a v době sucha, kdy může dojít k rozšíření ohně v lese,

  - způsob přivolání pomoci.

- Právnické, podnikající fyzické osoby, obce a fyzické osoby jsou povinny:

  - spalování hořlavých látek provádět pouze po předchozím ohlášení této činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (v hlášení se uvede datum, doba, přesně určené místo pálení, osoba, která za pálení zodpovídá a kontakt na tuto osobu),

  - při spalování dodržovat následující požárně bezpečnostní podmínky:

    - stařinu, klest a zbytky po těžbě lze pálit po provedení nezbytně nutných protipožárních opatření,

    - spalování provádí jednotlivec nebo pracovní skupina, všichni pracovníci musí být řádně seznámeni s pravidly spalování, základními požárními předpisy a způsobem přivolání pomoci,

    - osoba mladší 15 let nemůže spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena,

    - spalování klestu v lesních prostorech lze provádět, pokud rychlost větru není vyšší než 5,2 m . s-1 (3° Beaufortovy stupnice), tj. síla větru, při které se listí a větvičky trvale pohybují, která pohybuje vlajkou, na vodě se dělají vlnky, listí šumí, v opačném případě je nutno okamžitě spalování přerušit, oheň uhasit a dále v činnosti nepokračovat,

    - velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, je nutno volit tak, aby shořely během jednoho dne,

    - místo pro spalování klestu musí být v době bez sněhové přikrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 m, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu; je-li sněhová přikrývka, nemusí být místo pro spalování nijak zvlášť upraveno (o sněhovou pokrývku se jedná, pokud je vrstva sněhu souvislá),

    - opustit místo spalování lze až po úplném uhašení ohně,

    - ještě po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště musí být kontrolováno místo, kde bylo spalování prováděno (to neplatí při spalování na sněhové pokrývce).

  - lesní cesty udržovat ve sjízdném stavu, musí být volné a nesmí být zatarasovány například skládkami dřeva (nevztahuje se na nesjízdnost způsobenou sněhem),

  - místo spalování zabezpečit  dostatečným množstvím hasebních prostředků.

§ 5

Zabezpečení požární ochrany v období déle trvajícího nadměrného sucha

- Období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlašuje a ruší hejtman kraje Vysočina rozhodnutím na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina na základě doporučení odborných orgánů.

- V období déle trvajícího nadměrného sucha:

  - vlastník nebo uživatel lesů o celkové výměře větší než 50 ha je povinen zabezpečit opatření pro včasné zjištění požáru a proti jeho rozšíření (např. ustavením potřebného počtu požárních hlídek), pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství České republiky (§ 7 zákona o PO),

  - právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje rekreační zařízení, je povinna zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany, tato technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým, a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest,

  - v rekreačních zařízeních lze rozdělávat ohně jen na vyhrazeném prostoru,

  - pro provozování ohniště v rekreačních zařízení musí být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmí být provozováno za silného větru.

- V období déle trvajícího nadměrného sucha může hejtman kraje Vysočina vyhlásit zákaz:

  - vstupu do lesa,

  - spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,

  - jiných činností se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru.

§ 6

Sankce

- Porušení tohoto nařízení je postihováno v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina kontroluje plnění tohoto nařízení na úseku požární ochrany.

§ 7

Závěrečná ustanovení

- Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob vyplývající z platných právních předpisů a ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.

- Ustanovení tohoto nařízení o ohlášení spalování hořlavých látek (§ 4 odst. 2 tohoto nařízení) se vztahuje též na spalování hořlavých odpadů, vypalování technologických zařízení (např. roštů) apod.

- Výjimky z ustanovení tohoto nařízení může udělit v odůvodněných případech hejtman kraje Vysočina na základě doporučení ředitele HZS kraje Vysočina. O výjimku se žádá prostřednictvím HZS kraje Vysočina.

- Toto nařízení ruší Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a Nařízení kraje Vysočina č. 5/2003, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

- Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

……………………………………	……………………………………

RNDr. Miloš Vystrčil	Ing. Václav Kodet

hejtman kraje Vysočina	náměstek hejtmana kraje Vysočina

§ 5 odst. 2, § 17 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

§ 6 zákona č. 133/1985 Sb. , o PO

K manipulaci s hořlavými hmotami smí být použity pouze pracovní stroje s výfukovým potrubím upraveným tak, aby bylo zabráněno přímému styku s hořlavou látkou.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Za prokazatelné měření teplot se považuje chronologicky vedený písemný záznam s uvedením datumu, času, naměřených hodnot a s podpisem osoby, která měření prováděla. Za toto měření se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení, u kterého byla provedena kontrola před uvedením do provozu dle údajů od výrobce zařízení.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Zákon č. 183/2006 Sb.

§ 5, § 6, § 6a, § 17 zákona č. 133/1985 Sb. , o PO

Tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 m.s-1 (3° Beaufortovy stupnice), tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky.

§ 2 zákona č. 183/2006 Sb.

§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 11 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o PO