# Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Současný stav: Servery na VOŠ a SPŠ systémový server – distribuce veškerých aplikací, správa licencí, SQL databáze součástí pro CAD, správa domény, administrační server pro cca. 200 PC. Stáří čtyři roky, RAID1. Využití CPU 70 až 90%. Předpokládaná životnost serveru ještě dva roky. Kritický server pro technologickou funkčnost celé školní sítě. V současné době se jedná o produkt firmy HP datový server – cca. 300GB uživatelských účtů na klasickém disku, eLearning, bakaláři, WSUS, správa licencí, PHP, MYSQL pro Moodle. Stáří šest let, poruchový nevyhovující, nutno nahradit. Využití CPU 100%. Kritický server pro datovou funkčnost celé školní sítě. Server na pokraji své životnosti, prakticky neschopen provozu nutná náhrada za nový značkový server s minimálně RAID diskovým polem 1. Tato konfigurace je nutná z důvodu zabezpečení uživatelských dat a pro zajištění některých systémových služeb. Konkrétně se jedná o hromadné aktualizace operačních systémů na cca 200 PC pomocí technologie WSUS, zajištění datových úložišť pro vyučující a studenty a služeb spojených s eLearningem. Z důvodu dobrých zkušeností bude pořízen produkt značky HP. Na tomto serveru je provozován také rodičovský modul Bakaláři. Nový stav po zakoupení serveru: Zakoupením nového serveru se zlepší práce jak systémového serveru, tak i datového serveru. Škola zavedla modul systému Bakaláři, který slouží pro informace rodičům žáků. V modulu mají rodiče možnost sledovat známky a případné poznámky od učitelů. Tento modul se postupně zavádí, nyní je funkční pro 1. a 2. ročník. I tato služba vyžaduje výkonnější a bezporuchový server. Rozpočet se skládá pouze z jedné položky, jsou to investiční náklady na server ve výši 150 000 Kč. Tato položka by byla pokryta z investičního fondu školy ve výši 60 000 Kč. V investičním plánu na rok 2007 není s touto částkou počítáno, ale bude vytvořena při nákupech investic (levnější varianty nákupů). Specifikace serveru: PN Název Ks 1 470064-410 HP ProLiant ML350G5 5130, 2x512MB, 1x72GB 15k SAS-LFF, SA E200-128Mn BBWC, DVD-R/RW, 3-3-3 1ks 2 374668-221 SVR Keyboard CRBN HP Input Device CS 1ks 3 375870-B21 72 GB SAS 15,000 rpm Hard Drive (3.5") 1ks 4 U9567E HP 3y Nbd CTR ProLiant ML350 HW Support 1ks 5 397409-B21 1 GB FBD PC2-5300 2 x 512 MB Kit Advanced ECC1ks 6 432341-B21 HP 750GB 1.5G SATA 7.2K 3.5" HDD 3ks Cena bez DPH 125 000,00 Kč Cena s DPH 148 750,00 Kč investiční prostředky Sestava obsahuje celkem RAID 1 SAS disky pro OS, RAID 1 SAS pro data s HOT SPAIR (třetí disk pro on-line fixaci chyb) a 2GB RAM a tři roky záruku s rychlou reakcí. . Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt (v Kč) Výše požadované dotace (60%) Výše požadovaného vlastního podílu organizace (40%) Celkové náklady projektu (100%): Z toho investiční prostředky 90000 60000 150000 Z toho neinvestiční prostředky 0 0 0 Celkem 90000 60000 150000 Tj. % z celkových nákladů 60 40 100