#### RK-24-2007-18

##### Prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje  a u Zdravotnické záchranné služby kraje- informace

pro: jednání rady kraje č. 24/2007 dne 7. 8. 2007

zpracoval: J. Murárik

předkládá: Z. Kadlec

počet stran: 2

počet příloh: 2

Popis problému:

Zdravotnická zařízení v kraji Vysočina (nemocnice v kraji) a pracoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina jsou vybaveny náhradními zdroji elektrické energie pro nouzové zásobování a zabezpečení chodu vlastního zařízení při výpadku hlavního zdroje elektrické energie. Zachování zásobování elektrickou energií těchto zařízení je zásadní podmínkou pro zajištění zdraví a životů pacientů.

Dle zkušeností z Karlovarského kraje, kdy dne 16. května došlo ve zdravotnickém zařízení k selhání náhradního zdroje elektrické energie při výpadku hlavního zdroje elektrické energie, zadal hejtman kraje OSH zabezpečit prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních v kraji a na Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Jelikož při absenci zásobování zdravotnických zařízení elektrickou energií může dojít k ohrožení zdraví a životů pacientů, je nutno mít vždy v provozuschopném stavu náhradní zdroj elektrické energie pro nouzové zásobování a zabezpečení chodu vlastního zařízení. OSH zaslal dopis všem ředitelům zdravotnických zařízení v kraji a řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina s žádostí o provedení prověrky funkčnosti vlastního náhradního zdroje elektrické energie praktickým vyzkoušením chodu agregátů. Rovněž bylo v dopise doporučeno prověřit i stav dokumentace se záznamy o revizích zařízení a provozu náhradního zdroje, stav připravených zásob provozních náplní, personálně-technického zabezpečení a dalších nutných předpokladů pro zajištění nezbytné dodávky elektrické energie (příloha č. 1). Zároveň byli ředitelé požádáni o zaslání výsledné zprávy z této prověrky tajemníkovi bezpečnostní rady kraje J. Murárikovi. Všech sedm oslovených subjektů ve svých zprávách uvádí stav a funkčnost náhradních zdrojů elektrické energie a dokladuje jejich připravenost k použití v případě potřeby. Výsledek zpráv je sumarizován v tabulce (příloha 2).

Rovněž byli ředitelé zdravotnických zařízení (nemocnic v kraji) a ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina požádáni o zapracování stati, která bude pojednávat o zabezpečení provozu zařízení prostřednictvím náhradního zdroje elektrické energie, do plánů krizové připravenosti ve smyslu § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních - nemocnicích v kraji Vysočina a u Zdravotnické záchranné služby kraje.

odpovědnost: OSH

termín. 7. 8. 2007