#### RK-24-2007-18, př. 2

#### počet stran: 1

Přehled výsledků kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina a na Zdravotnické záchranné službě

| Název organizace | Provedená zkouška, četnost prověrek | Revize náhradního zdroje | Zásoba PHM | Stav náhradního zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | ano, 1x za 2 týdny | ano | ano | provozuschopný |
| Nemocnice Jihlava | ano 1x za 2 týdny | ano | ano | provozuschopný |
| Nemocnice Mostiště | ano 1x za 2týdny | ano | ano | provozuschopný |
| Nemocnice nové Město na Moravě | ano, 1x týdně | ano | ano | provozuschopný |
| Nemocnice Pelhřimov | ano, 1x týdně | ano | ano | provozuschopný |
| Nemocnice Třebíč | ano, 1x za 2 týdny | ano | ano | provozuschopný |
| ZZS kraje Vysočina | ano, 1x týdně | ano | ano | provozuschopný |