#### RK-25-2007-15

Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 – technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Gymnázium Humpolec - havárie

pro: jednání rady kraje č. 25/2007 dne 21. 8. 2007

zpracoval(a): J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu Gymnázium dr. A.Hrdličky, Komenského 147, Humpolec. Došlo zde k havárii v kotelně školy zničením řídící jednotky MaR (měření a regulace). Nefunkčnost této řídící jednotky má za následek nemožnost regulování vytápění ve škole a dále pak nefunkčnost poruchových hlásičů kotlů. Po poradě s vedoucím oddělení správy realit bylo doporučeno, vzhledem k mimořádné situaci, začít neprodleně s pracemi na odstranění této havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje provést nezbytná opatření ve výše uvedeném rozsahu. Návrh předpokládá zařadit novou akci „Gymnázium Humpolec – Oprava MaR “do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek. Zdrojově akci krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1 schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k zařazení nové akce do přílohy M1 s tím, že finanční krytí akce ve výši 500 tis. Kč bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1 schváleného rozpočtu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařadit novou akci  „Gymnázium Humpolec – Oprava MaR“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0