#### RK-18-2008-46

Kontrola funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních

pro: jednání rady kraje č.18/2008 dne 3. 6. 2008

zpracoval: K. Bláha, P. Dvořák, J. Koten

předkládá: V. Švarcová

(přílohy 2, 3, 4, 5, 6, 7 předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Usnesením rady kraje 1288/27/2007/RK bylo uloženo Krajskému úřadu kraje Vysočina odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru sekretariátu hejtmana a odboru kontroly, provést namátkové kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2007-30 a následně seznámit radu kraje s výsledky těchto provedených kontrol.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Kontrola funkčnosti náhradních zdrojů (dále jen NZ) byla provedena v těchto zdravotnických zařízeních:

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace,

- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace,

- Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace a

- Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace.

Kontrole funkčnosti předcházela inventarizace zařízení, která se týkala vlastních NZ, jejich základních parametrů a umístění. Kontrolovány byly doklady o zajištění servisu, oprav a revize elektrického zařízení, vedení provozní dokumentace, způsob náhradní dodávky elektrické energie po dobu náběhu NZ a způsob personálního zajištění provozu. Následně bylo provedeno fyzické přezkoušení funkčnosti NZ simulovaným odpojením hlavního přívodu elektrické energie a byla kontrolována dodávka elektrické energie z NZ do rozvodné sítě zdravotnického zařízení – viz. materiály RK-18-2008-46, př. 2, RK-18-2008-46, př. 3, RK-18-2008-46, př. 4, RK-18-2008-46, př. 5, RK-18-2008-46, př. 6 a RK-18-2008-46, př. 7.

Materiál RK-18-2008-46, př. 1 je souhrnným tabulkovým přehledem výsledku kontrol funkčnosti NZ ve zdravotnických zařízeních.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o kontrole funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci dle materiálů RK-18-2008-46, př. 1, RK-18-2008-46, př. 2, RK-18-2008, př. 3, RK-18-2008-46, př. 4, RK-18-2008-46, př. 5, RK-18-2008-46, př. 6 a RK-18-2008-46, př. 7.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor kontroly a odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 6. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 7