#### RK-30-2008-15

Návrh na zařazení nové akce „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava kanalizace kuchyně“ do kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 30/2008 dne 30. 9. 2008

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii kuchyně Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Při úklidu kuchyně před zahájením školního roku bylo zjištěno masívní zatečení do stropní konstrukce. Ve varně kuchyně byla provedena výměna prasklých podlahových vpustí, ale toto opatření se ukázalo jako nedostačující.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh řešení předpokládá propojení odpadních potrubí pod stropem varny kuchyně, celoplošnou opravu vodotěsné izolace varny a pokládku nové dlažby. Návrh dále předpokládá zařazení nové akce „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava kanalizace kuchyně“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Finanční krytí této nově zařazené akce předpokládá odbor majetkový z úspor u akcí realizovaných v letošním roce. Realizací akce bude zajištěn provoz kuchyně do doby plánované rekonstrukce kuchyně.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí se zařazením nové akce „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava kanalizace kuchyně“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Zdrojové krytí na tuto akci bude řešeno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava kanalizace kuchyně“ do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství s tím, že krytí akce bude řešeno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. října 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0