#### RK-02-2009-13

Zařazení nové akce „Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín – havárie kotle“ do přílohy M1, kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 02/2009 dne 13. 1. 2009

zpracoval(a): E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina dne 17. 10. 2008 uzavřel kupní smlouvu, které byla 18. 12. 2008 udělena schvalovací doložka Ministerstva financí. Na počátku roku 2009 Zařízení Ministerstva vnitra předloží kupní smlouvu k povolení vkladu do katastru nemovitostí. Předmětem koupě je areál ministerstva vnitra v Heleníně sousedící s areálem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Předmětem koupě je mimo jiné i kotelna zajišťující vytápění obou areálů.

SUPŠ Jihlava-Helenín již zajišťuje v tomto topném období provoz kotelny. V průběhu měsíce listopadu a prosince 2008 musel ředitel školy ve spolupráci s odbornou firmou zajišťovat dvě opravy parních středotlakých kotlů v této kotelně, aby mohl zajistit temperování převedeného objektu a zajistit vytápění celého areálu školy. Byl opraven pouze jeden kotel, který zajišťuje v současné době vytápění celého areálu. Druhý kotel je již natolik v havarijním stavu, že běžnou opravu již nelze provést. Firma, která zajišťuje servis, revize a opravy těchto kotlů, byla požádána o vypracování návrhu řešení této situace včetně cenové nabídky. Náklady na odstranění havárie podle nabídky odborné firmy je cca 600 tis. Kč vč. DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány škody na majetku kraje. Odbor majetkový navrhuje neprodleně zajistit odstranění havarijního stavu druhého kotle, aby byla zajištěna jistota provozuschopnosti kotelny. K zajištění OM navrhuje rozhodnout zařadit do rozpočtu kraje novou akci a schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce. S ohledem na to, že akci může zajistit pouze firma NOX CONTROL, s.r.o., Brněnská 647, 683 52 Křenovice u Slavkova, IČ 25341286, OM předpokládá zadání veřejné zakázky malého rozsahu předem určenému zhotoviteli podle čl. 2, odst. 7 „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“. Rozhodnutí o přímém zadání přísluší náměstkovi hejtmana Liboru Jouklovi.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je
40 000 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SUPŠ Jihlava-Helenín – havárie kotle“ do kapitoly Nemovitý majetek, do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 600 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 600 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: leden 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1