# RK-03-2009-40, př. 2

počet stran: 1

Větrný park Jitkov – stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Kompletní stanoviska:

OÚPSŘ

Z hlediska územního plánování Vám k předloženému záměru zasíláme následující stanovisko:

Obec Jitkov nemá v současné době platný územní plán a nemá ani vymezené zastavěné území dle §§ 58 a 59 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Záměr o umístění a výstavbě výše uvedené větrné elektrárny (VE) se nachází v nezastavěném území definovaném v ustanovení § 2 stavebního zákona. Umístění staveb v nezastavěném území podléhá územnímu řízení s využitím § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se výrobny elektřiny (VE) nepovažují za veřejnou technickou infrastrukturu, je nelze umisťovat v nezastavěném území s využitím § 18 odst. 5 stavebního zákona. Pro povolení umístění a realizaci VE je proto nutné vymezení plochy v územním plánu. Obec Jitkov v současné době pořizuje územní plán a v souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina v něm nelze vymezit plochy pro VE. ZÚR kraje Vysočina, které vydalo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 16. 9. 2008, vymezování ploch pro VE v územních plánech nepovolují do doby zapracování závěrů „Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina“ do ZÚR v rámci aktualizace ZÚR.

Z výše uvedených důvodů nelze vydat z hlediska územního plánování kladné stanovisko k záměru „Větrný park Jitkov“.

OSH

Na základě oznámení záměru „Větrný park Jitkov“ je s ohledem na zvolenou variantu plánována výstavba 3 nebo 4 větrných elektráren o celkové výšce elektrárny 150 m v blízkosti pozemní komunikace. U obou variant má být větrná elektrárna VTE 1 umístěna již ve vzdálenosti cca 130 m od silnice I/34 „Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou“.

Při využití technologie, která v zimním období spolehlivě nezamezí tvorbě námrazy na lopatkách rotorů větrných elektráren a její následné odlétávání, by provoz „Větrného parku Jitkov“ v blízkosti pozemní komunikace představoval zvýšené bezpečnostní riziko a stal by se potenciálním zdrojem ohrožení životů a zdraví osob a zvířat a bezpečnosti silničního provozu.

Umístění varovných tabulí s informací o možnosti vzniku a odpadávání námrazy nelze považovat za opatření k dostatečné eliminaci bezpečnostního rizika.

Technická a organizační opatření k řešení problémů s námrazou realizovaná na podobných objektech jiného stavebníka (investora) prozatím nejsou v praxi dostatečně ověřena resp. jeví se jako nedostatečně účinná.

OSH proto doporučuje radě kraje nepodporovat realizaci záměru  „Větrný park Jitkov“.

OM

Považuje za potřebné posouzení záměru „Větrný park Jitkov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z předložených podkladů dovozuje, že se záměr nedotýká majetku kraje.