RK-08-2009-35, př. 1upr1

počet stran: 8

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Urbanov Telč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Urbanov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sběračem odváděny na ČOV Žatec. Obec má 123 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má zájem vybudovat biologické rybníky na čištění odpadních vod přímo v Urbanově. Svoji žádost o změnu PRVKUK odůvodňuje velmi vysokými investičními výdaji, stejně tak i dalšími provozními výdaji, což by v konečném důsledku vedlo ke zdražení vodného a stočného pro obyvatele. Dále očekávají nesouhlas majitelů dotčených pozemků při schvalování stavby kanalizačních přivaděčů do obce Žatec. Obec uvádí, že žádá o změnu technického řešení, která spočívá ve vybudování samostatné obecní ČOV Urbanov (biologické rybníky). Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Kynice Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kynice uvedeno, že se doporučuje napojení obce na SV Vrbice–Leština. Napojení bude provedeno z VDJ Vrbice. Pro dosažení tlaku bude ve VDJ dobudována AT stanice. Obec Kynice má 96 obyvatel. Obec Kynice uvádí, že bude využito prameniště v blízkosti obce, z kterého je v současné době zásobena již polovina domů v obci. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit |
| Obec Babice Moravské Budějovice | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Babice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že obec nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. Obec Babice bude napojena na oblastní vodovod Třebíč přes připravovaný VDJ Babice 300 m3, plněný čerpáním z VDJ Šebkovice 500 m3. Současně obec řeší možnost získat vlastní zdroj vody. Obec má celkem 212 obyvatel. Obec uvádí, že žádá o následující změny: V obci Babice je částečně vybudovaný veřejný vodovod napojený na vlastní zdroj, obyvatelé, kteří nejsou napojeni, využívají vlastních studní. Obec Babice bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vlastního vodního zdroje. V obci Babice bude dobudována vodovodní síť po celé obci a bude vybudována úpravna vody. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 - 2014. Přesto, že v PRVKUK platnosti je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Stránecká Zhoř Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Stránecká Zhoř uvedeno, že je uvažováno v místní části Stránecká Zhoř s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. V místní části Kochánov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Stránecká Zhoř. Místní část Stránecká Zhoř má 378 obyvatel a místní část Kochánov má 122 obyvatel. Obec Stránecká Zhoř žádá o následující změny: V místní části Kochánov je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlakem do systému splaškové kanalizace obce Stránecká Zhoř. V místní části Stránecká Zhoř je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou společně se splaškovými vodami z místní části Kochánov svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlakem na stávající ČOV Měřín. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Městys Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Havlíčkova Borová uvedeno, že stávající technický stav kanalizace je nevyhovující, proto navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace v obci se zaústěním do ČOV v obci. Navrhujeme intenzifikaci stávající ČOV na 850 EO. Místní část Havlíčkova Borová má 868 obyvatel. Městys Havlíčkova Borová požaduje upravit popis návrhového stavu následovně: Současný technický kanalizace v místní části Havlíčkova Borová je nevyhovující, proto navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace v obci se zaústěním na nově vybudovanou mechanicko biologickou ČOV pro čištění odpadních vod za severní a východní části městyse. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Vyklantice Pacov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Vyklantice, místní části Nový Smrdov a Starý Smrdov uvedeno, že v místních částech je zásobování pitnou vodou vyřešeno. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá. Místní část Nový Smrdov má 8 obyvatel a místní část Smrdov má 21 obyvatel. Obec Vyklantice ve své žádosti uvádí, že vzhledem ke stáří, materiálu a častým poruchám je třeba provést rekonstrukci vodovodní sítě v obou místních částech. Obec navrhuje pro místní části Nový Smrdov a Starý Smrdov uvést, že vzhledem ke stáří vodovodní sítě a materiálu se předpokládá v dalším období rekonstrukce vodovodní sítě. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Město Kamenice nad Lipou Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro Město Kamenice nad Lipou, místní část Pravíkov uvedeno, že pro místní část se předpokládá napojení na vodovodní systém města Kamenice nad Lipou. Místní část bude zásobena z vodojemu Kamenice nad Lipou. Celková délka navrhovaných řadů z PVC DN 80 je cca 3500 m. Místní část Pravíkov má 67 obyvatel. Město Kamenice nad Lipou ve své žádosti uvádí, že vzhledem k poklesu vydatnosti ve stávajícím vodním zdroji obce Božejov a nemožnosti rozšířit (posílit) tento vodní zdroj, na který je napojeno i město Kamenice nad Lipou, byl proveden hydrogeologický průzkum v k.ú. Pravíkov. Nalezený vodní zdroj pokryje potřeby místní části Pravíkov a bude využit i pro samotné město Kamenice nad Lipou. Město Kamenice nad Lipou požaduje upravit popis návrhového stavu následovně: pro místní část Pravíkov se uvažuje s vybudováním veřejného vodovodu napojeného na vodojem Pravíkov, do kterého bude přiváděna voda z podzemního vodního zdroje v lokalitě Pravíkov. Podzemní vodní zdroj bude sloužit i k posílení vodovodu města Kamenice nad Lipou. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Rybníček Havlíčkův Brod | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Rybníček uvedeno, že stávající stav zásobování pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Rybníček má 68 obyvatel. Obec Rybníček ve své žádosti uvádí, že obec odebírá vodu na základě smlouvy se zemědělským družstvem Habry ze společného vodovodu, který slouží jak zemědělskému družstvu pro farmu Rybníček, tak pro bytovou zástavbu obce. Vzhledem ke zvýšení spotřeby pitné vody, se projevil nedostatek vody v letních měsících a voda musela být dovážena. Obec Rybníček požaduje uvést, že stávající stav v zásobování pitnou vodou není vyhovující a do budoucna se navrhuje posílení stávajícího vodního zdroje. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Sklené nad Oslavou Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Sklené nad Oslavou uvedeno, že obec bude zásobena z přivaděče Mostiště – Žďár nad Sázavou přes redukční ventil. Bude vybudován veřejný vodovod. Obec Sklené nad Oslavou má 231 obyvatel. Obec Sklené nad Oslavou ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: Obec bude zásobena pitnou vodou z vlastních vrtaných zdrojů. V obci bude vybudován veřejný vodovod. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období do konce roku 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Obyčtov Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Obyčtov uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Ostrov nad Oslavou. Obec Obyčtov má 389 obyvatel. Obec Obyčtov ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: Současný technický stav kanalizace je částečně nevyhovující. V lokalitách, kde je kanalizace nevyhovující, je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Část stávajících stok bude plnit funkci dešťové kanalizace, stávající kanalizace, která je ve vyhovujícím stavu bude sloužit jako jednotná kanalizace. Na této kanalizaci budou dobudovány odlehčovací komory. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod Obyčtov. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Ocmanice Náměšť nad Oslavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Ocmanice uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Náměšť nad Oslavou. Obec Ocmanice má 321 obyvatel. Obec Ocmanice ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci bude vybudována jednotná kanalizace. Likvidace odpadních vod bude prováděna ve vlastní ČOV, společné pro obce Ocmanice a Naloučany. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období do konce roku 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Naloučany Náměšť nad Oslavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Naloučany uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odvedeny sběračem na Ocmanice a dále na ČOV Náměšť nad Oslavou. Obec Naloučany má 133 obyvatel. Obec Naloučany ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci bude vybudována jednotná kanalizace. Likvidace odpadních vod bude prováděna ve vlastní ČOV, společné pro obce Ocmanice a Naloučany. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období do konce roku 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Samšín Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Samšín uvedeno, že v místní části Samšín i místní části Přáslavice odkanalizování a čištění odpadních vod je v obci zajištěno. Předpokládá se postupná výstavba domovních čistíren odpadních vod. Místní část Samšín má 109 obyvatel a místní část Přáslavice má 68 obyvatel. Obec Samšín ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změny: V místní části Samšín se předpokládá výstavba jednotné kanalizace a ČOV. Možno využít extenzivních systémů čištění (biologické rybníky, kořenová ČOV, umělý mokřad). V místní části Přáslavice se předpokládá výstavba jednotné kanalizace a ČOV. Možno využít extenzivních systémů čištění (biologické rybníky, kořenová ČOV, umělý mokřad). Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Březí nad Oslavou Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Březí nad Oslavou uvedeno, že stávající stav systému zásobování pitnou vodou je vyhovující a není třeba na něm nic měnit. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Kotlasy. Obec Březí nad Oslavou má 208 obyvatel. Obec Březí nad Oslavou ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: Navrhujeme realizaci rozvodů obecního vodovodu o délce 2,8 km s napojením na stávající vodovodní přivaděč. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na vlastní ČOV Březí nad Oslavou. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Městys Ostrov nad Oslavou Žďár nad Sázavou | Dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Ostrov nad Oslavou uvedeno, že na vybudovanou ČOV bude nově napojen Ostrov nad Oslavou a Obyčtov. Městys Ostrov nad Oslavou má 851 obyvatel. Městys Ostrov nad Oslavou ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: Na vybudovanou ČOV bude nově napojen Ostrov nad Oslavou. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Želiv Humpolec | Doplnění technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Želiv uvedeno, že odkanalizování a čištění odpadních vod je v místní části Želiv zajištěno. Předpokládá se rekonstrukce kanalizace v rozsahu do 10 % (cca 740 m). Místní část Želiv má 839 obyvatel. Obec Želiv ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá v doplnění navrženého opatření: Dále se navrhuje rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Košetice Pelhřimov | Doplnění technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Košetice uvedeno, že se předpokládá pro místní část Košetice rozšíření stávající kanalizace v oblastech další zástavby. Je navrhována splašková kanalizace z PVC DN 300 v celkové délce 2700 m. Na systému jsou navrženy 3 další čerpací stanice a výtlaky z PVC DN 100 délky 360 m. Místní část Košetice má 688 obyvatel. Obec Košetice ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá v doplnění navrženého opatření: Dále se navrhuje rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| městys Božejov Pelhřimov | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Božejov uvedeno, že se v oblasti zásobování pitnou vodou předpokládá výměna potrubí z azbestocemenetu v celkové délce 1390 m. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu, významnější výstavba vodovodní sítě ne její rekonstrukce se nepředpokládá. Odkanalizování a čištění odpadních vod je v místní části Božejov komplexně zajištěno. Místní část Božejov má 633 obyvatel. Obec Božejov ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá v doplnění navrženého opatření: Navrhuje se rekonstrukce stávajících rozvodných vodovodních řadů v celkové délce cca 250 m. Dále se předpokládá rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v délce cca 350 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. Ostatní návrhy na změny uvedené v žádosti obce PRVKUK neřeší, proto nemohou být posuzovány jako změny navržených opatření. |
| Obec Libkova Voda Pelhřimov | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Libkova Voda uvedeno, že zásobování pitnou vodou je vyřešeno. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu, významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá. Místní část Libkova Voda má 188 obyvatel. Obec Libkova Voda ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá v doplnění navrženého opatření: Navrhuje se rekonstrukce přívodního a zásobovacího řadu z trub PVC DN 100 v délce 1450 m přívodní řad a 450 m zásobovací řad. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. Ostatní návrhy na změny uvedené v žádosti obce PRVKUK neřeší, proto nemohou být posuzovány jako změny navržených opatření. |
| městys Strážek Bystřice nad Pernštejnem | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Strážek uvedeno, že pro místní část Strážek není navrženo žádné technické opatření. Místní část Strážek má 537 obyvatel. Městys Strážek ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá v doplnění navrženého opatření: Městys Strážek má vlastní vodovod vybudovaný v roce 2003. Ten se sestává ze 2 vlastních vrtů o vydatnosti 80 m3/den, úpravny vody o objemu 24 m3, vodojemu 150 m3 a soustavy vodovodních řadů. Systém je funkční, vyhovuje i pro budoucnost až na soustavu vodovodních řadů, která je v havarijním stavu. Navrhuje se vybudování rozvodných vodovodních řadů v místní části Strážek. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| obec Šebkovice Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Šebkovice uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Obec Šebkovice má 502 obyvatel. Obec Šebkovice ve své žádosti uvádí, že žádá o změnu navrženého opatření: V obci je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace, která využije stávající vyhovující úseky dešťové kanalizace a dobuduje chybějící úseky. V obci bude vybudována biologicko mechanická čistírna odpadních vod. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |