útvar: odbor vodovodů
a kanalizací

# Číslo útvaru: 15130

# NAŠE ČJ.:	2535/2009-15130

VYŘIZUJE:	ing. Skácel

Telefon:	221 812631

FAX:	221 812990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	11. 02. 2009

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – IX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 22. ledna 2009 žádost Vašeho krajského úřadu ze dne 21. ledna 2009 čj. KUJI 4160/2009, OLVHZ 1802/2008-20 Ol o stanovisko ministerstva k 16 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“).

Žádosti byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne
4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává
k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Obec Urbanov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy budou splaškové odpadní vody odvedeny do kapacitně vyhovujících biologických stabilizačních nádrží.

Zásadní podmínkou tohoto stanoviska je, že se bude jednat o předčištěné odpadní vody
v biologických septicích u každé nemovitosti, jak je uvedeno ve stanovisku vodoprávního úřadu čj. Telč 5141/2008 OŽP-Dv-231.2 ze dne 11. srpna 2008 (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč), a biologické stabilizační nádrže budou plnit pouze funkci dočištění odpadních vod.

- Obec Kynice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, kdy budou pro zásobování celé obce využívány 4 pramenní jímky.

Tímto stanoviskem se mění předcházející nesouhlasné stanovisko ministerstva vydané dne
22. srpna 2008 pod čj. 28187/2008-15130. Důvodem pro změnu stanoviska ministerstva je předložené vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologický posudek), zpracované
Ing. Jiřím Fričem v listopadu 2008 podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Obec Babice včetně místní části Bolíkovice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, kdy bude využíván vlastní zdroj pitné vody v obci (vrtaná studna).

- Obec Stránecká Zhoř včetně místní části Kochánov

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele. Dalším důvodem jsou nezbytné technologické
a stavební úpravy na čistírně odpadních vod Měřín, kterými je podmíněno čištění odpadních vod z předmětné obce včetně její místní části podle navrhované změny PRVKÚK.

- Městys Havlíčkova Borová – severní a východní část

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na centrální biologické čistírně odpadních vod.

Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

- Obec Vyklantice – místní části Nový Smrdov a Starý Smrdov

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou v předmětných místních částech obce Vyklantice, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodní sítě pro 8, resp. 21 trvale zásobovaných obyvatel.

- Obec Leskovice

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou z důvodu možných budoucích kvalitativních problémů
v navrhovaném dalším místním zdroji vody – kopané studni.

Doporučujeme realizovat napojení obce na skupinový vodovod Kamenice – Božejov – Nová Cerekev, jak je uvedeno v PRVKÚK. Pouze toto napojení může dlouhodobě vyřešit problémy se zásobováním pitnou vodou předmětné obce.

- Město Kamenice nad Lipou – městská část Pravíkov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, kdy bude v předmětné městské části vybudován vodovod
a bude posíleno zásobování města Kamenice nad Lipou dalším zdrojem pitné vody podle předložené zprávy hydrogeologického průzkumu (GEOMIN družstvo, Jihlava, listopad 2008).

- Obec Martinice u Onšova – zásobování pitnou vodou

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho trvale zásobovaného obyvatele, přičemž se jedná o 36 obyvatel.

- Obec Martinice u Onšova – odkanalizování a čištění odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod ze stejného důvodu, který je uveden v předchozím bodu.

- Obec Hodov

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z důvodu, že řešení v platném PRVKÚK je technicky a ekonomicky výhodnější než navrhovaná změna, která je navíc podmíněna dalším kapacitním rozšířením čistírny odpadních vod městyse Budišov.

- Obec Rybníček

Ministerstvo zemědělství ČR souhlasí s doplněním zdroje pitné vody, ale technické řešení
- vrt v krystaliniku – je velmi rizikové a je třeba zvážit možnost napojení na skupinový vodovod Golčův Jeníkov, a to čerpáním z vodojemu Habry.

- Obec Sklené nad Oslavou

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že vydá stanovisko k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou až po obdržení ekonomického vyhodnocení, které bude obsahovat i porovnání navrhované změny a platného technického řešení ve schváleném PRVKÚK.

- Obec Obytčov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na čistírně odpadních vod obce Obytčov.

- Obec Ocmanice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na společné čistírně odpadních vod obce Naloučany.

- Obec Naloučany

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na čistírně odpadních vod obce Naloučany společně s odpadními vodami z obce Ocmanice.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V tomto dopise ministerstva je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů
a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávají stav.

# S pozdravem

# Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru

útvar: odbor vodovodů
a kanalizací

# Číslo útvaru: 15130

# NAŠE ČJ.:	3323/2009-15130

VYŘIZUJE:	ing. Skácel

Telefon:	221 812631

FAX:	221 812990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	16. 02. 2009

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – X. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 28. ledna 2009 žádost Vašeho krajského úřadu ze dne 26. ledna 2009 čj. KUJI 4160/2009, OLVHZ 1802/2008-21 Ol o stanovisko ministerstva k 5 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“).

Žádosti byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne
4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává
k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Obec Samšín včetně místní části Přáslavice

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že v předmětné obci i v její místní části je již vybudována jednotná kanalizace, na kterou jsou připojeni všichni trvale bydlící obyvatelé.

Před vydáním stanoviska ministerstva k navrhované změně PRVKÚK požadujeme jednoznačné rozhodnutí o způsobu čištění odpadních vod včetně popisu jednotlivých technologických stupňů. Dále je potřebné doplnit předané podklady o stanovisko vodoprávního úřadu k navrhovanému technickému řešení.

- Obec Březí nad Oslavou – zásobování pitnou vodou

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu vodovodu pro veřejnou potřebu, která se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

# Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden níže.

- Obec Březí nad Oslavou – odkanalizování a čištění odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na vlastní čistírně odpadních vod.

# Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden níže.

- Obec Eš

Před vydáním stanoviska ministerstva k navrhované změně PRVKÚK požadujeme jednoznačné rozhodnutí o způsobu čištění odpadních vod včetně popisu jednotlivých technologických stupňů. Dále je potřebné doplnit předané podklady o stanovisko vodoprávního úřadu k navrhovanému technickému řešení

- Obec Vysoká Lhota

Před vydáním stanoviska ministerstva k navrhované změně PRVKÚK požadujeme jednoznačné rozhodnutí o způsobu čištění odpadních vod včetně popisu jednotlivých technologických stupňů. Dále je potřebné doplnit předané podklady o stanovisko vodoprávního úřadu k navrhovanému technickému řešení

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V tomto dopise ministerstva je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů
a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávají stav.

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o zasílání navrhovaných změn PRVKÚK na ministerstvo v dostatečném časovém předstihu před jednáním Rady a Zastupitelstva Vašeho kraje vzhledem k počtu, rozsahu a obsahu jednotlivých žádostí. Tím bude ministerstvu umožněno provést vyčerpávající a kvalitnější odborné posouzení navrhovaných změn PRVKÚK.

# S pozdravem

# Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru

útvar: odbor vodovodů
a kanalizací

# Číslo útvaru: 15130

# NAŠE ČJ.:	4397/2009-15130

VYŘIZUJE:	ing. Skácel

Telefon:	221 812631

FAX:	221 812990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	18. 02. 2009

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XI. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 4. února 2009 žádost Vašeho krajského úřadu ze dne 3. února 2009 čj. KUJIPOOJNXIN, OLVHZ 1802/2008-32 Ol o stanovisko ministerstva k 7 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“).

Žádosti byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne
4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává
k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Městys Ostrov nad Oslavou

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy na čistírně odpadních vod Ostrov nad Oslavou budou čištěny pouze vlastní odpadní vody. Odpadní vody obce Obytčov budou čištěny na vlastní čistírně odpadních vod této obce – viz stanovisko ministerstva
čj. 2535/2009-15130 vydané dne 11. února 2009.

- Obec Želiv

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude rekonstruována a intenzifikována čistírna odpadních vod Želiv v rozsahu předloženého investičního záměru.

- Obec Košetice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude rekonstruována a intenzifikována čistírna odpadních vod Košetice v rozsahu předloženého investičního záměru.

# Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden níže.

- Městys Božejov – zásobování pitnou vodou

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu vodovodu pro veřejnou potřebu, která se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

- Městys Božejov – odkanalizování a čištění odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, ale o obnovu kanalizace pro veřejnou potřebu, která se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

- Obec Libkova Voda

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu vodovodu pro veřejnou potřebu, která se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

- Městys Strážek

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu vodovodu pro veřejnou potřebu, která se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

# Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden níže.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V tomto dopise ministerstva je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů
a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávají stav.

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o zasílání navrhovaných změn PRVKÚK na ministerstvo v dostatečném časovém předstihu před jednáním Rady a Zastupitelstva Vašeho kraje vzhledem k počtu, rozsahu a obsahu jednotlivých žádostí. Tím bude ministerstvu umožněno provést vyčerpávající a kvalitnější odborné posouzení navrhovaných změn PRVKÚK.

# S pozdravem

# Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru

# Text boxes

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava