#### RK-19-2009-44

Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 19/2009 dne 2. 6. 2009

zpracoval(a): J. Mikyna, I. Olšanová

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o projednání celkem 9 žádostí obcí a měst o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“). Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna se týká především změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změn navržených opatření v oblasti odvádění a čištění vod odpadních, neboť při zpracování projektových dokumentací bylo navrženo výhodnější řešení. Žádosti obcí jsou podány v různém stupni rozpracování, a to od záměrů pro územní plány obcí, až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let.

PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství eviduje podané žádosti obcí o změnu PRVKUKu. Z podaných žádostí byl vypracován přehledný materiál.

O vyjádření bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Ministerstvo zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUK vydalo stanovisko (viz materiál RK-19-2009-44, př. 2).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádosti o změnu schváleného PRVKUK předložily obec Růžená (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), obec Hořepník (dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), obec Martinice u Onšova (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), město Světlá nad Sázavou (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), obec Dolní Město (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), obec Leskovice (dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), město Nové Město na Moravě (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod) a obec Hodov (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod).

Předložené žádosti byly posouzeny krajským úřadem, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství a k ostatním skutečnostem byly doporučeny ke schválení všechny podané žádosti (viz materiál RK-19-2009-44, př. 1.), přestože ministerstvo ve čtyřech případech se změnou PRVKUK nesouhlasí a v jednom případě požaduje předložit další doklady. Odůvodnění je uvedeno v materiálu RK-19-2009-44, př. 1.

Stanoviska:

Materiál byl projednán s příslušným složkovým radním Ing. Josefem Matějkem.

Odbor regionálního rozvoje:

Nemá k materiálu připomínek.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2009-44, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 16. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2