#### RK-25-2009-10

Návrh na zařazení nové akce „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – oprava gymnastického sálu a kanalizace“ a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 25/2009 dne 11. 8. 2009

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč odboru majetkovému nahlásila škodu v důsledku živelné události, ke které došlo dne 1. července 2009. Při přívalovém dešti došlo k zatopení gymnastického sálu v budově školy do výšky 120 cm, roztržení betonové podlahy a zničení veškerého vybavení tohoto sálu. Odbor majetkový při místním šetření za účasti zástupců města Telč a VAS a.s. dohodl, že VAS a.s. zajistí provedení kamerové prohlídky kanalizace od ul. Hradecká, přes areál Gymnázia směr k zimnímu stadionu z důvodu zjištění případné závady kanalizace.

Z výsledku provedení kamerové prohlídky vyplývá, že v kontrolovaných úsecích kanalizace se nenachází žádné technické závady, které by byly příčinou úniku odpadních vod a tím následného zaplavení tanečního sálu a sklepů Gymnázia O.B. a SOŠ Telč.

K částečnému zaplavování těchto prostor docházelo již několik let. Z těchto důvodu je zde v bývalé uhelně vybudována přepadová zídka a jímka s čerpadly, které v případě potřeby vodu přečerpává do kanalizace. Toto zaústění kanalizační přípojky malého průměru s velkým přítokem balastních vod do kanalizační stoky je nutné na základě požadavku VAS a.s. divizí Jihlava, jako provozovatele kanalizace města Telč odstranit a opravit kanalizační stoku v místě tohoto napojení. Při opravě sálu a kanalizace je nutné odstranit prozatím nezjištěnou příčinu tohoto zatékání.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na tuto akci navrhuje OM zajistit zpracování prováděcí projektové dokumentace, vypsání výběrového řízení a zahájení prací tak, aby ukončení této akce bylo ještě v letošním roce.

OM navrhuje zařadit akci „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – oprava gymnastického sálu a kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 s tím, že finanční krytí v rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby včetně realizace je navrhováno řešit provedením rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek bez nároku na zvýšení rozpočtu kapitoly.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce a schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na akci „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – oprava gymnastického sálu a kanalizace“ o částku 2 mil. Kč při současném snížení přílohy M2 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích z akce „Psychocentrum Jihlava – fasáda a zateplení“ o částku 2 mil. Kč.

Stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) připravuje různé formy státní pomoci na likvidaci škod vzniklých v důsledku živelních událostí. V sumáři předběžných škod na majetku kraje byla tato konkrétní věc uvedena a OM předpokládá částečné krytí škod ze státní pomoci.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – oprava gymnastického sálu a kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 mil. Kč při současném snížení přílohy M2 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 2 mil. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1

počet stran: 2

počet příloh: 0