útvar: odbor vodovodů
a kanalizací

Číslo útvaru: 15130

NAŠE ČJ.:	10310/2010-15130

VYŘIZUJE:	ing. Skácel

Telefon:	221 812631

FAX:	221 812990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	19. 04. 2010

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XVI. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 25. března 2010 žádost Vašeho krajského úřadu ze dne 24. března 2010 čj. KUJI 21585/2009, o stanovisko ministerstva k 8 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“).

Žádosti byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne
4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává
k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Obec Kalhov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude dokončena jednotná kanalizace
a bude vybudován druhý biologický rybník.

Zásadní podmínkou tohoto stanoviska je, že se bude jednat o předčištěné odpadní vody
u každé nemovitosti, jak je uvedeno v rozhodnutí čj. ŽP/Vod-922/00-Mez-231/2 ze dne
6. března 2000 (Okresní úřad v Jihlavě, referát životního prostředí, 587 23 Jihlava),
a biologické rybníky budou plnit pouze funkci dočištění odpadních vod.

- Obec Popůvky – lokalita Sedlecký dvůr

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, kdy bude prodloužen vodovod z obce Popůvky do předmětné lokality.

- Obec Řídelov – zásobování pitnou vodou

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo v rámci této změny PRVKÚK další podklady
k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, ke které již vydalo stanovisko pod čj. 28187/20008-15130 ze dne 22. srpna 2008 (VIII. změna PRVKÚK).

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady
k navrhované změně PRVKÚK před vydáním stanoviska ministerstva o:

- doklady potvrzující jakost vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) za delší časové období pro místní zdroj vody – hydrogeologický vrt Řídelov Geomin, Farský kopec s vydatností 0,5 l/s.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Řídelov – odkanalizování a čištění odpadních vod – změna stanoviska

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo v rámci této změny PRVKÚK další podklady
k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, ke které již vydalo stanovisko pod čj. 28187/20008-15130 ze dne 22. srpna 2008 (VIII. změna PRVKÚK).

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude vybudovaná jednotná kanalizace
zakončena kapacitně vyhovujícími biologickými stabilizačními nádržemi (rybníky).

Zásadní podmínkou tohoto souhlasného stanoviska je, že se bude jednat o předčištěné odpadní vody v biologických septicích u každé nemovitosti, jak je uvedeno ve stanovisku
čj. Telč1360/2010OŽP-Dv-231.2 ze dne 8. února 2010 (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč), a biologické stabilizační nádrže budou plnit pouze funkci dočištění odpadních vod.

Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

- Obec Křelovice – místní část Čihovice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v předmětné místní části obce, ve které budou odpadní vody po ukončení platnosti stávajícího povolení akumulovány v jímkách a následně budou čištěny na čistírně odpadních vod Křelovice.

Toto stanovisko je v souladu se stanoviskem Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov čj. OŽP/382/2010 ze dne 1. března 2010.

- Obec Městys Lukavec – místní část Týmova Ves

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že je potřebné doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK před vydáním stanoviska ministerstva o:

- přehledné podélné profily vodovodu místní části Týmova Ves a vodovodu městyse Lukavec a jeho dalších místních částí Bezděkov a Velká Ves včetně nadmořských výšek hladin a jejich kolísání v jednotlivých vodojemech z důvodu jejich vzájemného propojení.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Skorkov

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu stávajícího vodovodu, na který jsou napojeni všichni obyvatelé. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

- Obec Střítěž

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení čištění odpadních vod, kdy budou odpadní vody z předmětné obce čištěny na vlastní čistírně odpadních vod. To znamená, že odpadní vody nebudou čerpány a čištěny na čistírně odpadních vod Třebíč.

K výstavbě nové kanalizace charakteru oddílné, přičemž na stávající jednotnou kanalizaci je již napojeno cca 83% obyvatel, pak Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky pouze v případě, že hrazení nákladů na vybudování nových přípojek a přepojení stávajících přípojek a úpravy na stávajících vnitřních kanalizacích bude souhlasně projednáno
s odběrateli služeb na stávající kanalizaci již v rámci řízení pro vydání územních rozhodnutí staveb kanalizace k odvádění odpadních vod a nových kanalizačních přípojek podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto věci musí být následně projednány i v rámci řízení o povolení staveb kanalizace k odvádění odpadních vod a v řízeních o změně účelu staveb jednotné kanalizace. Vzhledem k předpokládanému uplatnění žádostí o dotaci je třeba v předstihu řešit zmiňované náklady v souvislosti se změnou účelu stavby.

- Městys Sněžné bez místních částí Blatiny, Krátká, Milovy, Podlesí, Samotín
a Vříšť – zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, ale o obnovu stávajících vodovodu
a kanalizace, na které je již napojeno 95% obyvatel. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V tomto dopise ministerstva je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů
a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávají stav.

S pozdravem

Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru

# Text boxes

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava