#### RK-13-2010-63

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 13/2010 dne 27. 4. 2010

zpracovala: A. Vlachová, P. Čermák

předkládá: M. Pech

Popis problému:

Střední průmyslová škola Třebíč řeší ve spolupráci s majetkovým odborem havárii vodovodního potrubí. Na úhradu nákladů spojených s touto havárií byl usnesením rady kraje č. 0524/11/2010/RK ze dne 6. 4. 2010 škole navýšen rozpočet o 967 000 Kč. V současné době se realizuje oprava. Při výměně jednotlivých úseků vodovodu bylo zjištěno, že jsou z hlavního potrubí vyvedeny další dosud nezjistitelné odbočky, které samostatně zásobují vodou některé části školy. Současně bylo zjištěno, že hlavní vodovod vedoucí přes budovu je zničený vnitřní korozí a při opětovném napouštění systému došlo k jeho destrukci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Řešení situace:

Před budovou školy realizovat okamžitou výměnu nově zjištěných venkovních částí vodovodu a jejich společné napojení přes vodoměrnou šachtu na nový hlavní rozvod, vyměnit část vodovodu vedoucí přes budovu k východnímu průčelí a v travnaté ploše východního průčelí propojit přes nové uzávěry na stávající odbočky pro hlavní objekt "A" a dílny elektro.

Toto řešení vyvolá navýšení ceny o 337 000 Kč. Z tohoto důvodu je třeba posílit rozpočet školy.

OŠMS navrhuje zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 337 000 Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň navrhuje poskytnout dotaci ve výši 337 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč na úhradu nákladů spojených s opravou vodovodního potrubí. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě věcného plnění.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O příspěvku na provoz je oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 22. 4. 2010 je 8 371 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702, ve výši 337 000 Kč na  úhradu nákladů spojených s opravou vodovodního potrubí;

schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 337 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 337 000 Kč;

- pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 337 000 Kč na úhradu nákladů spojených a opravou vodovodního potrubí.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, majetkový odbor

termín: květen 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0	počet příloh: 2