RK-16-2010-06, př. 1

Počet stran: 2

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

„SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“

Místo stavby:	Jihlava, Hálkova 50/4979, k.ú. Helenín par.č. 339/1, 339/2, 342, 344/1, 345, 346, 347, 348/1, 348/2

Charakter stavby:	rekonstrukce

Investor:	kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Předpokládané náklady:	Stavební část HSV + PSV =125,8 mil. Kč, zpevněné plochy 8,2 mil. Kč, oplocení a sadové úpravy 0,7 mil.Kč, přípojky 3,4 mil Kč.

Cena celkem bez DPH ..........................................138,1 mil.Kč Cena celkem vč. DPH .............................................165,7 mil.Kč

(bez projektových prací a vybavení budovy nábytkem a strojním výukovým vybavením a úložnými systémy pro depozitáře)

Zdroje financování:	rozpočet kraje

Majetkoprávní podmínky:	objekt je ve vlastnictví kraje

### Zdůvodnění akce:

Předmětem tohoto stavebního záměru je využití stávajícího areálu v Heleníně pro potřeby Střední školy stavební jako centrum praktické výuky učebních oborů, dále pak pro Muzeum Vysočiny Jihlava jako depozitáře a také pro Střední uměleckoprůmyslovou školu k vytvoření nových prostor pro výuku.

### Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz:

Cílem projektu je vytvoření funkčního areálu k zajištění provozu Střední školy stavební, Střední uměleckoprůmyslové školy a Muzea Vysočiny v Jihlavě. Jedná se o komplex několika objektů, které budou zrekonstruovány pro nové účely a využití. Součástí uvažovaného stavebního záměru bude jak vlastní rekonstrukce budov, tak i nové napojení areálu na inženýrské sítě stejně jako nově provedené zpevněné a zatravněné plochy včetně nového přístupu a oplocení komplexu.

Stavebně technické řešení:

Objekt SO 01 – hlavní budova

Největší část a rozsah stavebních úprav bude proveden na objektu SO 01, jehož prostory bude využívat Střední škola stavební jako centrum praktické výuky učebních oborů, dále pak Muzeum Vysočiny Jihlava jako depozitáře a také Střední uměleckoprůmyslová škola pro výuku. Jedná se o pětipodlažní objekt, přičemž první podlaží je z důvodu stávajícího svažitého terénu polohově vůči ostatním podlažím uskočeno. Nachází se zde nově provedená truhlářská dílna se zázemím jak sociálním, tak i administrativním z hlediska kancelářských prostor a denních místností. Na tuto truhlářskou dílnu navazuje nově řešený vstup do objektu provedený jako prosklená konstrukce s plochou střechou. Na tento vstup navazují stávající halové a skladové prostory, které budou nově využívány jako sklady materiálu. U hranice stavebních úprav tohoto objektu v návaznosti na stávající budovu bude nově řešen hlavní vstup do objektu.

Ve druhém nadzemním podlaží budou zbudovány dílny pro praktickou výuku. U hlavního schodiště budou vybudovány nové prostory WC.

Ve třetím nadzemním podlaží budou provedeny kanceláře, učebny a šatny pro žáky. Ze strany stávajícího svahu bude vytvořen nový přístupový chodník navazující na vstupní prosklený krček. U hlavního schodiště budou vybodovány nové prostory WC.

Čtvrté nadzemní podlaží bude využívat Muzeum Vysočiny jako depozitáře. Kvůli uchování muzejních předmětů budou stávající okna nahrazena novými plastovými okny s protislunečním zasklením eventuelně neprůhlednými zateplenými výplněmi doplněnými venkovními hliníkovými žaluziemi. U hlavního schodiště budou vybodovány nové prostory wc.

Páté nadzemní podlaží bude z poloviny využíváno Střední uměleckoprůmyslovou školou pro účely výuky a ve zbývající části dispozice budou depozitáře muzea. U hlavního schodiště budou vybodovány nové prostory WC.

Objekt SO 02 – plynová kotelna

Jedná se o jednopodlažní objekt, který bude dispozičně upraven a rozčleněn pro nové účely. Stávající kotelna bude provedena nově, budou zde použity nové plynové kotle zásobující teplem rekonstruovaný areál.

V části dispozice budou provedeny nové učňovské dílny a to truhlářská a tesařská. Pro tyto účely bude v zadní části objektu zbudováno sociální zázemí.

Objekt SO 03 – přístřešek ve dvorní části

Jedná se o stávající otevřený objekt sloužící pouze jako kryté přístřeší před povětrnostními vlivy. Tento objekt bude nově opláštěn po obvodových stěnách a bude dispozičně rozčleněn. Budou zde vytvořena čtyři garážová stání, dvě pro osobní automobily a dvě pro nákladní. Zbývající prostory budou využívány jako sklady.

Objekt SO 04 – sklad

Stejně jako u objektu SO 03 se i zde předpokládá se zachováním stávající nosné ocelové konstrukce, s jejím očištěním a opatřením novým nátěrem.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				05/2010

zpracování projektové dokumentace				12/2010

stavební řízení				  		03/2011

výběrové řízení						04/2011

zahájení stavby						05/2011

dokončení stavby						11/2012