#### RK-21-2010-32

Návrh na zařazení nové akce „ÚSP Křižanov - havárie prádelny" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7

pro: jednání rady kraje č. 21/2010 dne 29. 6. 2010

zpracoval: S. Fejt

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek.

Na základě požadavku o řešení vzniklé havárie s průnikem odpadních vod z prádelny do plynové kotelny byl odborem majetkovým proveden kamerový průzkum v podlahové části prádelny. Výsledek průzkumu ukázal na rozpadlou část kanalizace a místa kde dochází k zatékání do nosné klenby. Důvodem rozpadu potrubí je používání prášků a tekutých přípravků praček. Celkový stav vyžaduje neodkladné řešení vzniklé havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje přímé zadání veřejné zakázky „ÚSP Křižanov - havárie prádelny" do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích v roce 2010. Realizace stavebních prací bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. Pro rychlé řešení vzniklé havárie a provedených kamerových průzkumech byla vyzvána firma -  ZTG s.r.o., Maršovice 92, 59231 Nové Město na Moravě, která tento problém řeší. Firma předložila oceněný položkový rozpočet v  cenové úrovni ÚRS Praha. Předpokládaná cena je 753 tis. včetně DPH.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k  zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „ÚSP Křižanov - havárie prádelny" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0