RK-28-2010-59, př. 1

počet stran: 4

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Městys Kamenice, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není pro městys Kamenice a její místní části navrženo v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci PRVKUK žádné technické opatření. Místní část Kamenice má 1268 obyvatel. Městys Kamenice ve své žádosti uvádí, že městys má celkem 1838 obyvatel. Vzhledem k nárůstu obyvatel a tím většímu odběru vody, je třeba zvětšit průměr vodovodního potrubí v některých částech místní části Kamenice k zajištění dostatečného množství pitné vody a tlaku ve vodovodních řadech. Městys Kamenice žádá o následující změnu: Předpokládá se realizace posílení některých úseků vodovodních řadů v místní části Kamenice. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2011. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Křešín, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Křešín pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že v místní části Křešín se předpokládá výměna potrubí z azbestocementu v délce 750 m. Dále se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Místní část Křešín má 98 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části Křešín jsou problémy s kvalitou pitné vody (vyšší obsah dusičnanů). Obec má vydané opatření Krajské hygienické stanice na dobu mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro dodávanou pitnou vodu z vodního zdroje Křešín. Pro vyřešení problému s dusičnany se navrhuje propojení vodojemů Křešín a Blažnov, aby došlo k naředění vody z vodního zdroje Křešín vodou z vodního zdroje Blažnov, který má nízký obsah dusičnanů. Vzhledem k častým poruchám je třeba výměna rozvodného řadu z azbestocementu za nový. Obec Křešín žádá o následující změnu: V obci se předpokládá výměna potrubí z azbestocementu v celkové délce 1100 m. Pro vyřešení problémů s kvalitou pitné vody v ukazateli dusičnany propojení vodojemů Křešín a Blažnov. Realizace navržených opatření v místních částech Křešín, Mohelnice a Kramolín se předpokládá v době platnosti PRVKUK. Ministerstvo zemědělství sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Veselá, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Veselá uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že v dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba nebo rekonstrukce vodovodní sítě se v místní části nepředpokládá. Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k nedostatečným tlakovým poměrům v jihovýchodní části obce a plánované výstavbě rodinných domů je třeba posílit tlak ve vodovodní síti na normové hodnoty. Z důvodu masivních úniků vody je třeba provést stavební úpravy ve vodojemu a zrekonstruovat část zásobovacího řadu. Obec Veselá má 243 obyvatel. Obec Veselá žádá o následující změnu: V dalším období je navrženo v jihovýchodní části obce posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti vybudováním automatické tlakové stanice a rozdělení vodovodní sítě do dvou tlakových pásem. Dále se navrhují stavební úpravy ve vodojemu a rekonstrukce části zásobovacího řadu mezi vodojemem a obcí. V severní části obce bude provedeno prodloužení stávajícího rozvodného vodovodního řadu. Ministerstvo zemědělství sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Chlístov, Třebíč | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Chlístov pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že v obci bude vybudován místní veřejný vodovod, který bude zásoben z navrhovaného VDJ Markvartice 150 m3 přes automatickou tlakovou stanici. Vodojem bude plněn z čerpací stanice u obce Stařeč, kam je dodávána voda z obecního rozvodu Třebíč - Borovina. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod je uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody výtlakem na ČOV Markvartice. Obec Chlístov má 229 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Chlístov bude napojena na oblastní vodovod v rámci II. etapy stavby Vodovod Rokytnicko, jehož realizace bude zahájena v roce 2011. Z hlediska PRVKUK se jedná pouze o změnu řešení napojení na oblastní vodovod. Po zahájení přípravných prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno, že samostatná čistírna odpadních vod pro obec je technicky i ekonomicky výhodnější. Navíc obec Markvartice nemá v současné době odkanalizování a čištění odpadních vod řešit. Obec Chlístov žádá o následující změny: V obci bude vybudován místní veřejný vodovod, který bude zásoben z navrhovaného vodojemu Kobylí hlava 250 m3. Vodojem bude plněn z čerpací stanice u obce Heraltice, kam je dodávána voda z vodovodního přivaděče Heraltice – Třebíč. Ve vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou uvést, že pro obec se uvažuje se zásobením ze společného vodního zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, vodovodní přivaděč Heraltice – Třebíč, podzemní zdroj Heraltice, povrchový zdroj Vranov. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na čistírnu odpadních vod Chlístov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2015. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Smrk, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Smrk uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že není pro obec Smrk v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. Obec Smrk má 271 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že stávající vodovod je nevyhovující, ztráty na vodovodní síti se neustále zvyšují a v roce 2009 dosáhly 54 % z odebrané podzemní vody. Stávající vodovod byl postaven v roce 1966 a lze očekávat vzhledem k četnosti oprav další navýšení ztrátovosti. Obec Smrk žádá o následující změnu: V dalším období je navržena stavba nového přívodního řadu od stávajícího zdroje podzemní vody do vodojemu přes odkyselovací stanici a z vodojemu jižní větví do obce. Ministerstvo zemědělství sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2011. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s návrhem technického řešení souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Valeč, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Valeč pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, nejsou plánovány žádné změny. Obec Valeč má 545 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k nové výstavbě v obci je nutné zkapacitnění části vodovodních řadů. Obec Valeč žádá o následující změny: V obci se uvažuje se zkapacitněním části vodovodních řadů a výstavbou vodovodních řadů pro novou zástavbu spojenou s rozvojem obce. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření není v žádosti uveden, je závislý na konkrétních možnostech dotačních titulů. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |