#### RK-28-2010-72

Návrh na zařazení nové akce „ÚSP Křižanov - havárie kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 28/2010 dne 7. 9. 2010

zpracoval: S. Fejt

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek.

Na základě průniku odpadních vod do sklepních prostor Ústavu sociální péče v Křižanově byl proveden kamerový průzkum páteřního rozvodu potrubí ve dvorní části objektu a odborné stavební a technické posouzení. Výsledek průzkumu ukázal na rozpadlé části kanalizace a místa, kde dochází k zatékání do obvodového nosného zdiva. Důvodem rozpadu potrubí je stáří kanalizačního potrubí a použití nevhodných materiálů v minulosti. Celkový stav vyžaduje úplnou rekonstrukci kanalizace a neodkladné řešení této havárie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce „ÚSP Křižanov - havárie kanalizace" do rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích v roce 2010. Realizace stavebních prací bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 – Investice v sociálních věcech v roce 2010 (akce „ÚSP Jinošov – Transformace ÚSP Jinošov I“). Pro rychlé řešení vzniklé havárie a po provedených kamerových průzkumech byla v režimu přímého zadání veřejné zakázky vyzvána firma - ZTG s.r.o., Maršovice 92, 59231 Nové Město na Moravě, která tento problém řeší. Firma předložila oceněný položkový rozpočet v cenové úrovni kalkulačního SW RTS Brno. Předpokládaná cena je 1 776 tis. Kč včetně DPH.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci, kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „ÚSP Křižanov - havárie kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku
1 776 tis. Kč při současném snížení přílohy M8 – Investice v sociálních věcech o částku 1 776 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0