#### RK-14-2011-16

Zařazení nové akce „SŠ Pelhřimov – Oprava vodovodní přípojky, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 14/2011 dne 19. 4. 2011

zpracoval(a): J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o zařazení nové akce řešící odstranění havárie do rozpočtu kraje.

Kraj Vysočina zřizuje Střední školu Pelhřimov v ulici Friedova. Při pravidelném měsíčním odečtu bylo zjištěno extrémní zvýšení spotřeby vody. Následně byla lokalizována porucha - prasklá vodovodní přípojka vedoucí do tělocvičny. Kraj Vysočina je vlastníkem vodovodní přípojky. Ihned byly zahájeny práce na odstranění této havárie.

Skutečné náklady podle zpracovaného projektového řešení jsou cca 230 tis. Kč vč. DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Provádí se a bude provedeno následující. Poškozené místo bude opraveno, část stávající vodovodní přípojky z litiny bude nahrazena materiálem z PVC, dále pak bude osazen nový hydrant a na vodoměr bude osazen tzv. dálkový odečet pro možnost včasného zjištění případné další poruchy na vodovodní přípojce.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou akci „SŠ Pelhřimov – Oprava vodovodní přípojky, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. OM navrhuje krýt nově zařazenou akci změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ Pelhřimov – Oprava vodovodní přípojky, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: 20. 4. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0