#### RK-28-2012-31

Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava – pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4

pro: jednání rady kraje č. 28/2012 dne 14. 8. 2012

zpracoval: O. Homola

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.

Kraj Vysočina je investorem stavby „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava – gynekologicko-porodnický pavilon“. Stavba je rozestavěna s předpokládaným dokončením v termínu 30. 11. 2012 dle platné smlouvy o dílo. Jedná se o zateplení a povrchovou úpravu fasády, zateplení a novou krytinu střechy a výměnu oken. Při provádění stavby bylo zjištěno několik nových skutečností, které projektová dokumentace nepředpokládala a v návaznosti na prováděné zateplení je nutné tyto záležitosti řešit. Jedná se o:

Při demontáži oken v prosklených blocích fasády bylo zjištěno, že celá část stěny je provedena jako jeden ocelový rám a nelze provádět dozdívky na jednotlivých podlažích dle předpokladu projektové dokumentace. Podle skutečného stavu konstrukcí byl zpracován návrh nové statiky rámu pro provedení pláště budovy.

Při provádění otlučení soklu v místě terasy bylo zjištěno, že původní izolace proti vodě jsou v nevyhovujícím stavu, a to včetně izolací nad kolektorem. Po zvážení všech způsobů opravy (včetně likvidace terasy) byla navržena oprava celé terasy.

V rámci nejnovějšího stanoviska Technické inspekce České republiky k provádění hromosvodů bylo nutné z důvodu změny státní normy (původní projekt z r. 2009 byl zpracován za platnosti staré normy) přepracovat řešení ochrany budovy před účinky blesku podle požadavků TIČR.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje výše uvedené záležitosti zajistit prostřednictvím zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava – pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště“ do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví.

Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši cca 1 980 000 Kč s DPH a budou stanoveny na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce.

Stanoviska:

OZ nemá k materiálu připomínek.

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava – pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. srpen 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0