## List1
Organizace: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žádost o vydání souhlasu s vyřazením nepotřebného hmotného investičního majetku
Poznámka: Nepotřebným majetkem jsou věci, které přesahují potřeby organizace nebo majetek, který pro zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemůže sloužit svému účelu a o jehož nepotřebnosti rozhodl písemně statutární orgán organizace.
První část tabulky:
Inventární číslo | Název, typ, výrobce (parametry) |  |  |  | Rok výroby / pořízení | Pořizovací cena | Zůstatková cena
000-000- 000-879 | Elektrokardiograf | Excel 103 | Alsa |  | 1990 | 143063 | 0
000-000- 000-884 | Elektromyograf | EMG2002 | Heromed |  | 1991 | 737919 | 0
000-000- 000-890 | Automat vyvolávací | Compact | Marf |  | 1991 | 209425 | 0
000-000- 000-965 | Úpravna vody | Culligan | Culligan |  | 1993 | 1160205 | 0
000-000- 000-995 | Elektrokardiograf | AT-2 | Schiller |  | 1994 | 378359 | 0
000-000- 001-000 | Vrtačka univerzální | Synthes | Synthes |  | 1994 | 380635 | 0
000-000- 001-015 | Kapnograf | BCI 9020 | BCI |  | 1994 | 239412 | 0
000-000- 001-057 | Přístroj ultrazvukový | Sonic | Medison |  | 1994 | 1441354 | 0
000-000- 001-093 | Rentgen pojízdný | Movus | Chirana |  | 1995 | 142065 | 0
000-000- 001-110 | Ventilátor plicní | Paravent | Elmet |  | 1995 | 125520 | 0
000-000- 001-132 | Myčka nádobí | G115L | Comenda |  | 1995 | 861980 | 0
000-000- 001-184 | Mamograf | Senograf | GE |  | 1995 | 4325575 | 0
000-000- 001-269 | Histomaster | 2062/2 | Bavimed |  | 1996 | 436160 | 0
000-000- 001-272 | Hysteroskopie | Olympus | Olympus |  | 1996 | 1395551 | 0
000-000-001284 | Analyzátor hematologický | 911e | Hitachi |  | 1997 | 4434281 | 0
000-000- 001-288 | Agregát zmrazovací | K-300 | Microm |  | 1997 | 129908 | 0
000-000- 001-291 | Elektroencefalograf | Galileo | Esaote |  | 1997 | 1270250 | 0
000-000- 001-350 | Monitor EKF | 90385 | Spacelabs |  | 1997 | 320627 | 0
000-000- 001-352 | Monitor EKG | 90385 | Spacelabs |  | 1997 | 320628 | 0
000-000- 001-353 | Monitor EKG | 90385 | Spacelabs |  | 1997 | 320628 | 0
000-000- 001-370 | Motodlaha | Artromot S | G.Hug |  | 1997 | 200000 | 0
000-000- 001-391 | Analyzátor hematologický | MaxM | Coulter |  | 1998 | 1484490 | 0
000-000- 001-410 | Centrifuga stolní | B4i | Jouan |  | 1998 | 157203 | 0
000-000- 000-295 | Počítačová síť ORL-odd. | soubor |  |  | 2003 | 105123 | 0
000-000- 001-511 | Automat vyvolávací | Curix 60 | Agfa |  | 1999 | 204991 | 0
000-000- 000-296 | Počítačová síť ORL-amb. | soubor |  |  | 2003 | 100962 | 0
000-000- 000-300 | Počítačová síť - Int.-dialýza | soubor |  |  | 2003 | 136188 | 0
000-000- 001-529 | Instrumentárium endoskopické | thora |  |  | 2000 | 129622 | 0
000-000- 000-388 | Lůžko pro JIP | Dynamis | Hill-Room |  | 2001 | 118913 | 0
000-000- 000-395 | Vozík transportní | Durastar | Hill-Room |  | 2001 | 150585 | 0
000-000- 000-407 | Artroskopie | Soubor | Aesculap |  | 2001 | 129675 | 0
000-000- 000-410 | Síť počítačová | soubor |  |  | 2001 | 153396 | 0
000-000- 000-411 | Síť počítačová | soubor |  |  | 2001 | 105729 | 0
000-000- 000-412 | Síť počítačová | soubor |  |  | 2001 | 156820 | 0
000-000- 000-413 | Síť počítačová | soubor |  |  | 2001 | 117826 | 0
000-000- 000-414 | Síť počítačová | soubor |  |  | 2001 | 2818276 | 0
000-000- 000-485 | Sanitní automobil | VW | VW |  | 1998 | 752915 | 0
000-000-000-488 | Sanitní automobil | VW | VW |  | 1998 | 752915 | 0
| celkem |  |  |  |  | 26549174
Pokračování tabulky:
Inventární číslo | Umístěno / jiné využívání majetku | Nahrazeno **** | Navržený způsob likvidace majetku * | Nabídka zveřejněna od - do ** | Důvod vyřazení ***
000-000- 000-879 | kožní | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | zastaralost, neopravitelný
000-000- 000-884 | ambulance neurologie | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | neopravitelný
000-000- 000-890 | radiologie | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovaný, přechod na digitalizaci
000-000- 000-965 | hemodialýza | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna technologie
000-000- 000-995 | ambulance - anestézie | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-000 | COS | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | mechanické opotřebení, neopravitelnost
000-000- 001-015 | ambulance bolesti | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | neopravitelný
000-000- 001-057 | gynekologické ambulance | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | neopravitelný
000-000- 000-093 | INT - 1 | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovaný, nevyhovuje požadavkům
000-000- 001-110 | ARO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-132 | stravovací provoz | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelná
000-000- 001-184 | radiologie | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, nevyhovuje požadavkům, přechod na digitalizaci
000-000- 001-269 | patologie | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-272 | centrální sterilizace | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, zastaralost
000-000-001-284 | OKLT-OKB | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2014 | opotřebovanost, zastaralost
000-000- 001-288 | patologie | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-291 | dětská neurologie | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-350 | ARO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-352 | ARO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-353 | ARO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-370 | rehabilitace | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelný
000-000- 001-391 | OKLT-HTO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, zastaralost
000-000- 001-410 | OKLT-HTO | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelná
000-000- 000-295 | ORL | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna technologie
000-000- 001-511 | správa areálu | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, přechod na digitalizaci
000-000- 000-296 | ambulance ORL | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna stavebních dispozic
000-000- 000-300 | hemodialýza | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna stavebních dispozic
000-000- 001-529 | COS | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost
000-000- 000-388 | INT - 4 | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitelnost
000-000- 000-395 | CH - 2 | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, neopravitený
000-000- 000-407 | COS | ne | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost
000-000- 000-410 | klinická onkologie | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna technologie
000-000- 000-411 | ředitelství | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna technologie
000-000- 000-412 | infekční oddělení | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna stavebních dispozic
000-000- 000-413 | INT - 1 | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna stavebních dispozic
000-000- 000-414 | ředitelství | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, změna stavebních dispozic
000-000- 000-485 | doprava | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřeovanost, nerentabilnost oprav
000-000- 000-488 | doprava | ano | fyzická | 30.1.2013-15.2.2013 | opotřebovanost, nerentabilnost oprav
Přílohy dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina:
1. Písemné rozhodutí statutárního orgánu o nepotřebnosti majetku.
2. Zpráva o posouzení neupotřebitelného hmotného majetku.
3. Informace týkající se převodu, nabyvatele, ceny nebo informace týkající se způsobu a podmínek fyzické likvidace věci.
* v případě převodu uvést informace týkající se převodu - viz. výše bod 3. V případě nezájmu zřizovatele a jím zřizovaných organizací o nepotřebný majetek vyřazovat nepotřebný majetek přednostně prodejem za ceny v čase a místě obvyklé. Odborná fyzická likvidace majetku musí být provedena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
** Majetek, který je natolik fyzicky opotřebován nebo poškozen, že ho nelze nadále užívat, nabídkovému řízení na internetových stránkách kraje Vysočina - nepotřebný majetek - nepodléhá. Posouzení je v pravomoci správce majetku.
*** Není třeba vypisovat v tabulce, jestliže důvody vyřazení již obsahuje Zpráva o posouzení neupotřebitelného hmotného majetku.
**** Uvést, zda nemocnice předpokládá, že vyřazovaný majetek bude nebo již byl nahrazen novým zařízením, nebo s ohledem na nepotřebnost k náhradě nedojde.