#### RK-26-2013-33

Návrh na zařazení nové akce „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7

pro: jednání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013

zpracoval(a): P. Kolář

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na řešení havarijního stavu vnitřních rozvodů ZTI – vodovodu a kanalizace.

Odbor majetkový zajišťuje realizaci akce Domov důchodců Onšov – oprava hydroizolací a fasády. Účelem akce je zejména odstranění vlhkosti konstrukcí budovy zámku, nové vnější vedení kanalizace ad. Při provádění prací byl zjištěn havarijní stav vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Na několika místech stávající vodovodní a kanalizační vedení vykazuje netěsnosti, kterými uniká voda a splašky. Také toto je jednou z příčin vlhkosti konstrukcí, která nebyla zřejmá před zadáním projektového řešení a stavebních prací. Odkryté části vedení jsou ve špatném stavu a jejich provedení je neodborné.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje havarijní stavy po úplném odkrytí podlahových konstrukcí zjistit a odstranit. Bez toho by byl cíl – odstranění vlhkosti a zajištění odpovídajícího prostředí pro klienty domova nedosažitelný. S ohledem na již zadanou veřejnou zakázku není možné havárii řešit formou víceprací ke stávající zakázce (jednalo by se o nepřípustné rozšíření díla). Rozsah prací nutných k odstranění havárie není v tuto chvíli zřejmý. Část vedení je již odkryta, ale celý rozsah není znám vhledem k neexistenci dokumentace skutečného provedení vnitřních instalací.

OM proto navrhuje zařadit do rozpočtu kraje – kapitoly Nemovitý majetek, příloha M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích novou akci „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“. Finanční krytí zatím OM navrhuje zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M7. S ohledem na probíhající akci a provázanost je nutné zadat akci přímo vybranému dodavateli – stávajícímu dodavateli probíhající akce. Ceny stavebních prací budou určeny jako ceny obvyklé.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 13. 8. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0