#### RK-30-2013-73

Zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice – havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7

pro: jednání rady kraje č. 30/2013 dne 24. 9. 2013

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: Ing. P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii venkovní kanalizace budov ÚSP Nové Syrovice. Vedení ÚSP Nové Syrovice ohlásilo vznik havárie venkovní kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové vody hlavní a vedlejší budovy. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že na hlavní trase kanalizace došlo k popraskání a prolomení starého potrubí. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou části páteřní kanalizace v zámeckém parku.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „ÚSP Nové Syrovice – havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích a neprodleně realizovat opravu havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M7 schváleného rozpočtu. Realizací opravy havárie kanalizace bude zajištěn odvod splaškových a dešťových vod areálu ÚSP Nové Syrovice.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „ÚSP Nové Syrovice – havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 09. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0