#### RK-35-2013-03

Zařazení nové akce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii odvodnění suterénu a regulačních armatur vytápění budovy VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč. Vedení školy ohlásilo vznik havárie odvodnění suterénu domova mládeže a nefunkční regulační armatury jižního okruhu vytápění budovy školy. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že dochází k zaplavení suterénu domova mládeže a dále bylo zjištěno, že je nefunkční systém regulace průtoku topné vody jižního okruhu vytápění školy. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen instalací nového drenážního systému a rekonstrukcí regulačních armatur vytápění.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a neprodleně zahájit práce na odstranění havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 schváleného rozpočtu. Realizací rekonstrukce havárie bude zajištěn odvod spodní vody a regulace vytápění školy.

Stanoviska:

OŠMS: V této budově bude nadále probíhat středoškolská výuka, a proto souhlasíme s návrhem na odstranění havarijního stavu budovy a doporučujeme schválit navržené usnesení.

EO: Nemá námitek k zařazení nové akce do rozpočtu kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 11. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0